2025年市农检所检测消耗品采购需求详细技术要求

采购包1（色谱耗材）

| 序号 | 名称 | 型号、规格、参数要求 | 单位 | 年预计采购量 | 2025年最高限价（单价） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固相萃取小柱 | 碱性氧化铝小柱，1g6ml，30/pk | 盒 | 1 | 1541 | 是 |
| 2 | 衬管 | 不分流衬管，不分流进样口衬管，单锥形，超高惰性衬管，带玻璃毛，5个/包，900ul，5190-3163 | 包 | 5 | 1863 | 是 |
| 3 | 衬管 | 分流/不分流衬管，5支/包,5183-4712 | 包 | 35 | 1767 | 是 |
| 4 | 样品瓶隔垫 | 用于2ml样品瓶5182-0714的PTFE/红色硅橡胶隔垫，500个/包5185-5820 | 包 | 30 | 1202 | 是 |
| 5 | 2ml样品瓶盖 | 与9mm广口瓶5182-0714螺纹口瓶盖相匹配的认证瓶盖，含PTFE/白色硅橡胶/红色PTFE隔垫，100个/包，5182-0723 | 包 | 2 | 458 | 是 |
| 6 | O型圈 | O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，10个/包5188-5365 | 包 | 10 | 206 | 是 |
| 7 | 气相进样口隔垫 | 气相进样口隔垫，不粘连的流失与温度优化（BTO）隔垫，扩展的温度范围，流失最低，最大进样口温度400℃，最适合用于低流失、质谱级毛细管柱，100/pk5183-4757-100 | 包 | 6 | 2010 | 是 |
| 8 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于高色素含量的水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，50个/包，含150mgPSA，45mg GCB，900mg MgSO4，带陶瓷均质子5982-5356CH | 盒 | 3 | 2254 | 是 |
| 9 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，50个/包，含400mgSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子5982-5058CH | 盒 | 60 | 1808 | 是 |
| 10 | 净化包 | Captiva EMR-Lipid 6ml 300mg 100/pk 5190-1004 | 盒 | 1 | 3703 | 是 |
| 11 | 弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱） | 固相萃取小柱，Bond Elut Mega BE-Fl, 1gm 6ml, 30/pk，农残（PR）级，用于从非极性样品中净化极性干扰物，经济，流速快，粘性样品的理想选择12256014 | 盒 | 150 | 1228 | 是 |
| 12 | 氨基SPE小柱（固相萃取小柱） | Mega Bond Elut-NH2, 500mg 6mL, 30/PK，能出色的分离结构异构体12256045 | 盒 | 3 | 1463 | 是 |
| 13 | 样品瓶 | 2ml广口螺纹口玻璃瓶，透明，带书写签，1000个/盒，5183-2068 | 盒 | 5 | 2356 | 是 |
| 14 | 气相色谱柱 | DB-5,30m×0.32mm×0.25μm, 123-5032 | 根 | 4 | 8800 | 是 |
| 15 | 气质色谱柱 | DB-5MSUI色谱柱30m×0.25mm×0.25μm，122-5532UI | 根 | 3 | 9783 | 是 |
| 16 | 进样针 | 金标自动进样器进样针，锥形，固定式，10ul，23-26s/42/HP，6个/包5181-3361 | 包 | 1 | 4309 | 是 |
| 17 | 兽残除脂净化包 | QuEChERS dSPE EMR-Lipid 50/PK5982-1010 | 盒 | 10 | 2825 | 是 |
| 18 | PSA 固相萃取柱 | 500mg,6mL，30支/盒，12105042 | 盒 | 1 | 2322 | 是 |
| 19 | 针头式滤膜 | 过滤器类型：GHP，直径13mm，孔径0.2um，残留体积<14uL,1000个/包，2401 | 包 | 2 | 5500 | 是 |
| 20 | 多元素混合标准溶液 | 25种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 4200 | 否 |
| 21 | SelectCore HLB-Lipid 固相萃取柱 | 1、HLBLP-060200-1采用SelectCore HLB-Lipid单分散聚乙烯吡咯烷酮基质，单分散微球粒径CV值<5%。 2、合成了对磷脂具有特异选择性吸附官能团的固相萃取产品，可以有效除去动物组织样本中的脂肪和磷脂，而对小分子化合物（如碱性、中性以及酸性离子）都没有吸附，除磷脂率>90%。 3、填料粒径平均值60um，孔径 200Å，粒径分布极窄，细小颗粒少，不容易堵塞板，流速更快更均匀。装填量误差±3%。 4、规格：200mg/ 6mL，30支/盒。 | 盒 | 5 | 1900 | 否 |
| 22 | 超高惰性衬管 | 超高惰性衬管 | 包 | 5 | 705 | 是 |
| 23 | 样品瓶隔垫 | 与9mm广口瓶5182-0714螺纹口瓶盖相匹配的认证隔垫，PTFE/白色硅橡胶/红色PTFE，100个/包5182-0729 | 包 | 5 | 320 | 是 |
| 24 | 瓶盖 | 扩散内插管和黑色广口螺纹瓶盖，12/包，07673-40180 | 包 | 2 | 310 | 是 |
| 25 | 样品瓶架 | 样品瓶架，用于12 mm，2 mL 样品瓶，每个瓶架可放置50 个样品瓶，5/包，9301-0722 | 包 | 5 | 968 | 是 |
| 26 | A-line透明样品瓶 | A-Line惰性螺口盖样品瓶，2 mL，透明，带书写签，100/包，5190-9589 | 包 | 2 | 349 | 是 |
| 27 | A-line棕色样品瓶 | A-Line惰性螺口盖样品瓶，2 mL，棕色，带书写签，100/包，5190-9590 | 包 | 2 | 394 | 是 |
| 28 | A-Line 样品瓶瓶盖 | A-line惰性蓝色固定螺口盖，带PTFE/白色硅橡胶隔垫，100/包，5190-7021 | 包 | 2 | 355 | 是 |
| 29 | O型圈 | O形圈，不粘连氟代烃衬管O型圈，用于顶部翻转密封系统，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，10个/包5188-5366 | 包 | 5 | 320 | 是 |
| 30 | 气相进样口隔垫 | 气相进样口隔垫，绿色隔垫不粘连高级绿色隔垫，真正的长寿命、耐高温绿色隔垫，每片隔垫承受更多次的进样，等离子体处理可消除在进样口处的粘连，最高进样口温度350℃，100个/包5183-4759-100 | 包 | 2 | 1791 | 是 |
| 31 | 柱密封垫 | UltiMetal Plus 可塑金属密封圈0.32mm col 10/PKG3188-27502 | 包 | 10 | 870 | 是 |
| 32 | 柱密封垫 | UltiMetal Plus 可塑金属密封圈 0.25mm col 10/PKG3188-27501 | 包 | 10 | 870 | 是 |
| 33 | 试剂盒 | 5982-5550 ，Original QuEChERS Extract Tubes, 10g ，适合兽药残留检测前处理净化使用 | 盒 | 2 | 2070 | 是 |
| 34 | 试剂盒 | 5982-4956，Dispersive 15ml, Drug Residues in Meat，适合兽药残留检测前处理净化使用 | 盒 | 2 | 1782 | 是 |
| 35 | 净化包 | Captiva EMR-Lipid 3ml 300mg 100/pk 5190-1003 | 盒 | 1 | 3135 | 是 |
| 36 | 蔬菜水果提取包 | QuEChERs萃取试剂盒，含4 g MgSO4；1 g NaCl；1 g 柠檬酸钠；0.5 g 三水合二柠檬酸二钠和50ml离心管，50个/包，5982-5650 | 盒 | 1 | 2111 | 是 |
| 37 | 净化包（不含GCB） | QuEChERs净化试剂盒，针对一般水果和蔬菜：去除极性有机酸、部分糖和脂类，150 mg PSA去除极性有机酸、部分糖和脂类，150 mg PSA900 mg MgSO4，含15ml离心管，50个/包，5982-5056 | 盒 | 1 | 1519 | 是 |
| 38 | 净化包（含GCB） | QuEChERs净化试剂盒，含色素的水果和蔬菜：去除极性有机酸、某些糖类和脂类、以及类胡萝卜素和叶绿素，含150 mg PSA 15 mg GCB 885 mg MgSO4以及15ml离心管，50个/包 5982-5256 | 盒 | 1 | 1841 | 是 |
| 39 | 茶叶提取包 | QuEChErS 萃取试剂盒，含6 g MgSO4；1.5g 乙酸钠和50ml离心管，50个/包，5982-5755 | 盒 | 1 | 2111 | 是 |
| 40 | 净化包（不含GCB） | QuEChERs净化试剂盒，含脂和蜡的水果和蔬菜：去除极性有机酸、某些糖类，多数脂类和固醇类，400 mg PSA，400 mg C18EC，200 mg MgSO4含15ml离心管，50个/包5982-5158 | 盒 | 1 | 1577 | 是 |
| 41 | 净化包（含GCB） | QuEChERs净化试剂盒，含脂肪和色素的水果和蔬菜：去除极性有机酸、某些糖类和脂类、以及类胡萝卜素和叶绿素400 mg PSA，400 mg GCB，1200 mg MgSO4400 mg C18EC以及15ml离心管，50个/包5982-5456 | 盒 | 1 | 3380 | 是 |
| 42 | 萃取柱 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于含色素的水果和蔬菜：去除极性有机酸、某些糖类和脂类、以及类胡萝卜素和叶绿素；不能用于平面结构的农药残留测定，15ml，50个/包，含400 mg PSA400 mg GCB1200 mg MgSO42 5982-5258CH | 盒 | 2 | 2700 | 是 |
| 43 | SPE小柱 | BOND ELUT-C18, 100MG 1ML，对非极性化合物的保留极强,100/PK 12102001 | 盒 | 1 | 2024 | 是 |
| 44 | 固相萃取柱（固相萃取小柱） | BOND ELUT-C18,500MG 6ML，对非极性化合物的保留极强,30/PK 12102052 | 盒 | 1 | 1031 | 是 |
| 45 | 硅胶柱 | 正相（极性）硅胶基spe 柱，500 mg，3 mL 50/包12102037，Bond Elut SI, 500mg 3ml, 50/pk高度极性的固定相，从非极性基质中保留极性分子，高纯度硅胶，分离结构非常近似的化合物，12102037 | 盒 | 1 | 1567 | 是 |
| 46 | 聚合物SPE小柱 | SPE小柱，非极性二乙烯基苯基的中性聚合物吸附剂Bond Elut Plexa聚合物SPE产品，流速快、性能重现性高并易于使用，样品萃取净化度提高，大大减少了样品基质干扰，非极性保留机理60mg, 3ml 50/pk，60mg, 3ml 50/pk12109603 | 盒 | 2 | 1540 | 是 |
| 47 | 样品瓶 | 通用样品存储瓶工具包，样品瓶规格4ml 15*45，瓶盖规格13-425，样品瓶类型透明，实心盖，100/包5183-4311 | 包 | 3 | 527 | 是 |
| 48 | 硫酸钠柱 | 硫酸钠干燥柱，1g，10 mL 100/盒，12131033 | 盒 | 1 | 1784 | 是 |
| 49 | 气相色谱柱 | DB-1，30m×0.32mm×0.25μm， 123-1032 | 根 | 3 | 8800 | 是 |
| 50 | 气相色谱柱 | DB-1701P色谱柱，30m×0.32mm×0.25μm，123-7732 | 根 | 4 | 9480 | 是 |
| 51 | 气相色谱柱 | DB-608色谱柱，特别为分析有机氯农药和多氯联苯而设计，美国EPA方法：608,、508、8080，有优异的惰性和回收率，没有农药分解，完全取代HP-608，DB-608 30m, 0.25mm, 0.25u 122-6832 | 根 | 4 | 7974 | 是 |
| 52 | 气质色谱柱 | DB-1ms（UI）30m×0.25mm×0.25μm，122-0132UI | 根 | 2 | 9743 | 是 |
| 53 | 气质色谱柱 | 超高惰性色谱柱DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um，121-5522UI | 根 | 2 | 8342 | 是 |
| 54 | 气质色谱柱 | DB-35ms UI色谱柱30m×0.25mm×0.25μm，122-3832UI | 根 | 2 | 9655 | 是 |
| 55 | 气质色谱柱 | HP-5MSUI柱，30m×0.25mm×0.25μm，19091S-433UI | 根 | 1 | 9783 | 是 |
| 56 | 电子倍增器 | 适用于7000C气相色谱质谱/质谱联用仪的电子倍增器,G7002-80103 | 个 | 1 | 35834 | 是 |
| 57 | 内插管 | 250µL Agilent 5181-1270 | 盒 | 2 | 1235 | 是 |
| 58 | 玻璃内插管 | 锥形玻璃内插管，250 μL，100/包5183-2085 | 包 | 2 | 498 | 是 |
| 59 | 泵油 | 前级泵（机械泵）油，Inland 45，1 L，用于E1M18/E2M28，5191-5851 | 瓶 | 5 | 961 | 是 |
| 60 | 蠕动泵 | 蠕动泵5067-4793 | 个 | 1 | 577 | 是 |
| 61 | 进样针 | 自动进样针，500ul,具有PTFE头推杆的优级自动进样器进样针，固定式，优级样品增强，500ul，23/42/HP，1个/包G4513-60561 | 包 | 1 | 2033 | 是 |
| 62 | 进样针 | 自动进样针，100ul，具体精确推杆的蓝色系列自动进样器进样针，锥形，固定式，100ul，23-26/42/HP，1个/包G4513-80243 | 包 | 1 | 1958 | 是 |
| 63 | 进样针 | 自动进样针，10ul，金标自动进样器进样针，锥形，固定式，10ul，23-26s/42/HP，1个/包5181-3354 | 包 | 1 | 733 | 是 |
| 64 | 进样针 | 自动进样针，250ul,具有PTFE头推杆的优级自动进样器进样针，固定式，优级样品增强，250ul，23/42/HP，1个/包G4513-60560 | 包 | 2 | 2447 | 是 |
| 65 | 进样针 | 具有精确推杆的50ml固定式手动进样针，25/50 mm/斜针尖，5190-1500 | 个 | 1 | 574 | 是 |
| 66 | 进样针 | 具有精确推杆的100ml固定式手动进样针，25/50 mm/斜针尖，5190-1507 | 个 | 1 | 658 | 是 |
| 67 | 手动进样针 | 具有精确推杆的250ml固定式手动进样针，25/50 mm/斜针尖，5190-1514 | 个 | 1 | 733 | 是 |
| 68 | 进样器 | 具有精确推杆的500ml固定式手动进样针，25/50 mm/斜针尖，5190-1521 | 个 | 1 | 811 | 是 |
| 69 | 注射器 | 带PTFE头推杆的1ml固定式进样针，22/50 mm/斜针尖，5190-1528 | 个 | 1 | 797 | 是 |
| 70 | 进样针 | 进样针，100ul 4710002300 | 个 | 2 | 3315 | 是 |
| 71 | 手拧式柱螺帽 | MS端新型手拧式柱螺帽，手拧安装，无需扳手工具G3440-81013 | 包 | 2 | 1166 | 是 |
| 72 | 手拧式柱螺帽 | 普通进样口端新型手拧式柱螺帽，手拧安装，无需扳手工具G3440-81011 | 包 | 6 | 1056 | 是 |
| 73 | 手拧螺帽 | 液相手拧螺帽， 150 mm* 0.12 mm 5067-5957 | 个 | 2 | 3698 | 是 |
| 74 | 垫圈 | 石墨密封垫圈用于0.32mm气相柱，5080-8853 | 盒 | 5 | 672 | 是 |
| 75 | 堵头 | 死堵头，手紧型5020-8294 | 个 | 5 | 245 | 是 |
| 76 | 镀金密封件工具包 | 带垫圈的分流平板进样口工具包5188-5367 | 个 | 10 | 678 | 是 |
| 77 | 更换吸附柱 | 废弃捕集肼的更换吸附柱，3/包 RDT-1023 | 包 | 5 | 1192 | 是 |
| 78 | 兽残除脂反萃包 | Polish Tube-NaCl/MgSO4, 50/PK 5982-0101 | 盒 | 10 | 788 | 是 |
| 79 | 免放空装置 | 免放空装置，用于GCMS，方便换柱G3182-61580 | 套 | 2 | 4500 | 是 |
| 80 | 免放空装置安装工具 | 免放空装置安装工具 G2855-60200 | 个 | 1 | 2237 | 是 |
| 81 | GPC进样口隔垫 | 岛津GPC进样口隔垫，50/pk 8010-0201 | 盒 | 2 | 1113 | 是 |
| 82 | GPC O型圈 | 岛津GPC O型圈50/pk 8010-0231 | 盒 | 2 | 1472 | 是 |
| 83 | 液相泵密封垫固定件 | 用于1100/1200/1200系列RRLC和1120泵的密封垫固定件5001-3743 | 包 | 3 | 1436 | 是 |
| 84 | 带垫铝质钳口盖 | 带20 mm PTFE/硅橡胶隔垫的银色铝质钳口盖100/包5183-4477 | 包 | 3 | 753 | 是 |
| 85 | 金属软管 | 1/8in X，.065in 铜管，50FT coil，5180-4196 | 包 | 1 | 1335 | 是 |
| 86 | 蠕动泵 | 蠕动泵，用于安捷伦LC，5065-4445 | 个 | 1 | 616 | 是 |
| 87 | 分流出口捕集阱 | 内部分流放空捕集阱PM 工具包用于分流/不分流、挥发物和PTV 无隔垫进样口分流放空管，包括1 个捕集管和2 个O 形圈，5188-6495 | 个 | 4 | 833 | 是 |
| 88 | 清洗样品瓶 | 4 mL 清洗样品瓶，带填充刻度和瓶，25/包，5182-0551 | 包 | 1 | 381 | 是 |
| 89 | 旋涡振荡器 | 旋涡振荡器-UMV-2，速度：500-2500rpm，周转直径：3.6mm，高低脉冲范围：10s-59s可调，最大承重：4.5kg，功率：60w，外形尺寸：450*232*mm | 台 | 1 | 8300 | 否 |
| 90 | 离心管架 | 50ML离心管-21孔 | 个 | 2 | 65 | 否 |
| 91 | 陶瓷均质子50ml | 适用于 50 mL 萃取管，100pk 5982-9313 | 包 | 1 | 470 | 是 |
| 92 | 陶瓷均质子15ml | 适用于 50 mL 萃取管，100pk 5982-9312 | 包 | 1 | 470 | 是 |
| 93 | 密封垫圈 | 0.32μm 聚酰亚胺/石墨密封垫圈，10/包5062-3514 | 盒 | 1 | 783 | 是 |
| 94 | ECD混合衬管 | 微池ECD 尾吹气接头熔融石英衬管G2397-20540 | 根 | 1 | 771 | 是 |
| 95 | 手紧式接头 | 毛细管不锈钢手拧接头，SST Viper 130 µm x 450 mm，6040.2345 | 个 | 1 | 3900 | 是 |
| 96 | UPLC HSS T3色谱柱 | 1.8um高强度硅胶颗粒填料，耐受15000psi的超高压力，2.1*100mm*1.8um，186003539 | 根 | 1 | 9900 | 是 |
| 97 | 过滤头滤芯接头 | 滤芯接头，PTFE材质，3 mm，4/包5062-8517 | 个 | 1 | 404 | 是 |
| 98 | 玻璃过滤头 | 玻璃过滤头，溶剂入口，20 μm 孔径5041-2168 | 个 | 1 | 680 | 是 |
| 99 | 砂纸,4000目 | 4000目，用于质谱仪器8660-0827 | 包 | 1 | 482 | 是 |
| 100 | 针头式滤膜 | PVDF，0.45um,直径33mm,100个/包 | 包 | 10 | 220 | 否 |
| 101 | 针头式滤膜 | PVDF,0.45um，直径13mm，100个/包 | 包 | 3 | 120 | 否 |
| 102 | 滤膜 | PVDF，0.45um，直径47mm，100/PK | 包 | 3 | 300 | 否 |
| 103 | 针头组件 | 用于液相色谱自动进样器G4226-87201 | 件 | 1 | 2774 | 是 |
| 104 | 针座组件 | 用于液相色谱自动进样器，规格0.12 mmG4226-87012 | 件 | 1 | 5958 | 是 |
| 105 | 载气净化器 | CP17973 | 个 | 1 | 3066 | 是 |
| 106 | 捕集阱 | RMSN-2 | 个 | 4 | 4516 | 是 |
| 107 | 消解管 | 010-500-263，750/pk | 包 | 5 | 4850 | 是 |
| 108 | ICP-MS混合标液 | 5190-9418 | 瓶 | 1 | 5064 | 是 |
| 109 | 锡元素标液 | 5190-8583 | 瓶 | 1 | 772 | 是 |
| 110 | 汞元素标液 | 5190-8575 | 瓶 | 1 | 772 | 是 |
| 111 | EC-C18色谱柱 | 693975-302，InfinityLab Poroshell 120 EC-C18，3.0 x 150 mm, 2.7 µm | 根 | 2 | 8957 | 是 |
| 112 | LC/MC 校准标样 | G1969-85000 | 瓶 | 1 | 3250 | 是 |
| 113 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒 | 用于水果蔬菜农药残留前处理，MgSO4（300mg）、PSA（50mg），50个/盒，F-QuEChERS-EN 3101 | 盒 | 2 | 1300 | 否 |
| 114 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒 | 用于水果蔬菜农药残留前处理，MgSO4（150mg）、PSA（50mg），50个/盒，F-QuEChERS-AOAC 3201 | 盒 | 2 | 1310 | 否 |
| 115 | 克伦特罗-D9 | 纯度：99%，数量规格（mg）：10mg | 瓶 | 1 | 4508 | 是 |
| 116 | 磺胺吡唑 | 规格（mg）：50 | 瓶 | 1 | 1365 | 是 |
| 117 | 6α-甲基强的松龙 | 纯度：固体98.7%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1068 | 是 |
| 118 | 邻氯青霉素 | 邻氯青霉素钠，纯度：固体98%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 682 | 是 |
| 119 | 甲基盐霉素 | 数量规格（mg）：5 | 瓶 | 1 | 2397 | 是 |
| 120 | 金刚烷胺-D15盐酸盐 | 纯度：固体100%， 数量规格（mg）：25 | 瓶 | 1 | 3841 | 是 |
| 121 | 氟甲砜霉素（氟苯尼考） | 纯度：固体，不低于98%，数量规格（g）：0.25 | 瓶 | 1 | 1500 | 是 |
| 122 | 衬管 | 分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713 | 包 | 5 | 7656 | 是 |
| 123 | O型圈 | O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，100个/包5190-2269 | 包 | 5 | 1795 | 是 |
| 124 | 样品瓶 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，100/包,5190-9616 | 包 | 10 | 140 | 否 |
| 125 | 样品瓶 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，2mL，10000/包,5190-9617 | 包 | 2 | 12215 | 否 |
| 126 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，100/包,5190-9024 | 包 | 10 | 83 | 否 |
| 127 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，1000/包,5190-9625 | 包 | 8 | 717 | 否 |
| 128 | ESI喷雾针 | 5058491，五根/盒 | 盒 | 1 | 13870 | 是 |
| 129 | 调谐液 | 适用于AB SCIEX 4500液质联用调谐液，4406127 | 盒 | 1 | 16550 | 是 |
| 130 | 离子源ESI探针 | Turbo Probe EssentialKit，用于sciex AB 4500质谱仪5050361 | 个 | 1 | 37680 | 是 |
| 131 | 针密封组件 | 针密封NEEDLE SEAL 30A，用于岛津液相色谱仪SIL-30AC自动进样器228-52253 | 个 | 1 | 1340 | 是 |
| 132 | 转子密封垫 | 2 位/6 通 1200 bar ，5068-0007 | 个 | 1 | 8450 | 是 |
| 133 | HLB 亲水亲酯共平衡固相萃取柱 | 1、380-00855-10采用Styra HLB聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒新型反相聚合物填料，比表面积高、无惧干涸、宽pH范围适用。 2、规格：200mg/ 6mL，30支/盒。 3、粒径50μm，孔径80Å，比表面积800㎡/g。 | 盒 | 2 | 1500 | 否 |
| 134 | 透明样品瓶 | 1.5mL Arc Vial ND9短螺纹透明带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。 | 包 | 3 | 170 | 否 |
| 135 | 棕色样品瓶 | 1.5mL Arc Vial ND9短螺纹棕色带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。 | 包 | 1 | 170 | 否 |
| 136 | 进样瓶瓶盖(预开口) | 蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 一字开口 (A款)，封口袋包装，100个/包。 | 包 | 1 | 150 | 否 |
| 137 | 进样瓶瓶盖(未开口) | 蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 (A款),封口袋包装，100个/包。 | 包 | 2 | 140 | 否 |
| 138 | 针头过滤器 | 0.22um，13mm，380-00321-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒 | 盒 | 2 | 160 | 否 |
| 139 | 针头过滤器 | 0.45um，13mm，380-00322-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒 | 盒 | 2 | 160 | 否 |
| 140 | 多元素混合标准溶液 | 24种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 100 μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,U。50ml, 5% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 3200 | 否 |
| 141 | 元素内标溶液 | 8种：Be、Sc、Ge、Rh、ln、Tb、Lu、Bi，10μg/mL, 100mL, 5%HNO3，MS03041 | 瓶 | 1 | 1500 | 否 |
| 142 | 调谐液 | 6种：Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co，1μg/L, 500 mL, 2% HNO3，MS03042 | 瓶 | 1 | 3000 | 否 |
| 143 | 固相萃取柱 | OntwsepTM PL-ipid,200mg/6ml.30/pk | 盒 | 2 | 1200 | 否 |
| 144 | 元素标准溶液 | 15种: 5mgL : Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se. Sr、Zn;50mgL:K，500mL,10%HNO3+tr.HCI(三羟甲基氨基甲烷盐酸盐或Tris盐酸盐)，MS03042 | 瓶 | 1 | 4000 | 否 |
| 145 | 多元素混合标准溶液 | 25种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 4200 | 否 |

注：

1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。

2、以上单价均指含税价。

采购包2（光谱耗材）

| 序号 | 名称 | 型号、规格、参数要求 | 单位 | 年预计采购量 | 2025年最高限价（单价） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶手套（S 码） | 胶手套（S 码），丁腈手套，耐各种溶剂 | 盒 | 40 | 165 | 是 |
| 2 | 元素灯 | 瓦里安原子吸收仪元素灯铬灯，Cr，自动识别型，80013987 | 个 | 1 | 3951 | 是 |
| 3 | 超纯化柱 | 超纯水仪QTUM000EX超纯化柱 | 个 | 1 | 5368 | 是 |
| 4 | 胶手套（M码） | 胶手套（M码），SU-INT-M耐各种溶剂 | 盒 | 40 | 165 | 是 |
| 5 | 刻度离心管 | 50mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，CN430290 | 支 | 10000 | 2.6 | 是 |
| 6 | 移液器吸头 | 适用于Eppendorf （艾本德）5mL移液器，0.5-5毫升，优质塑料材质，耐溶剂，0030000978 | 盒 | 20 | 745 | 是 |
| 7 | MicroMist雾化器 | G3266-65003，配备ICP-MS 7500CX | 套 | 2 | 9660 | 是 |
| 8 | 惰性雾化室 | G8014-68002，配备ICP-OES | 套 | 1 | 18412 | 是 |
| 9 | PH电极 | 带有 30 mL 填充液的 P3211 型 pH 复合电极，包含一个内置参比电极 的 pH 电极5190-3988 | 套 | 1 | 2225 | 是 |
| 10 | 自动进样器进样针 | 探针，0.8毫米口径，惰性，PTFE套管，配备ICP-OES， G8410-80102 | 套 | 1 | 3711 | 是 |
| 11 | 样品瓶隔垫 | 用于2ml样品瓶5182-0714的PTFE/红色硅橡胶隔垫，500个/包5185-5820 | 包 | 10 | 1202 | 是 |
| 12 | 弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱） | 固相萃取小柱，Bond Elut Mega BE-Fl, 1gm 6ml, 30/pk，农残（PR）级，用于从非极性样品中净化极性干扰物，经济，流速快，粘性样品的理想选择12256014 | 盒 | 30 | 1228 | 是 |
| 13 | 针头组件 | 用于液相色谱自动进样器G4226-87201 | 件 | 1 | 2773 | 是 |
| 14 | 针座组件 | 用于液相色谱自动进样器，规格0.12 mmG4226-87012 | 件 | 1 | 5958 | 是 |
| 15 | 微波消解罐 | TFM threaded Vessel （65ml），带螺纹的TFM内罐 （65ml），适用于迈尔斯通微波消解仪HB00055FC2 | 个 | 41 | 2336 | 是 |
| 16 | 移液枪 | 5mL，31000070 | 支 | 1 | 2928 | 是 |
| 17 | 除湿机 | 用于实验室环境湿度控制，MJ-E140AF-C，最大日除湿量: 1L/h，水箱容量: 4.7L | 台 | 2 | 6400 | 是 |
| 18 | 镍采样锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67040 | 套 | 3 | 7327 | 是 |
| 19 | 镍截取锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67041 | 套 | 3 | 6263 | 是 |
| 20 | 豇豆农药残留快速检测八联卡 | 检测豇豆中噻虫嗪、百菌清、灭蝇胺、阿维菌素、噻虫胺、氯虫苯甲酰胺、啶虫脒、辛硫磷八种 农药残留，10条/盒 | 盒 | 5 | 350 | 否 |
| 21 | 多元素混合标准溶液 | 25种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 4200 | 否 |
| 22 | 废液桶过滤器 | 废液桶过滤器，匹配5L废液桶5043-1193的活性炭过滤器 | 包 | 8 | 1292 | 是 |
| 23 | 溶剂瓶安全瓶盖 | 2个插口的安全瓶盖I，GL45，包括1个安全盖、2个接头，3.2mmPFA，1排气阀和1um聚四氟乙烯膜5043-1218 | 包 | 3 | 1108 | 是 |
| 24 | 气体净化吸附阱底座 | 气质质仪器气体净化吸附阱底座，CP7988底座， | 包 | 6 | 3314 | 是 |
| 25 | 气体净化吸附阱 | 气质质仪器气体净化吸附阱，CP17973过滤器吸附阱主体 | 包 | 6 | 3066 | 是 |
| 26 | 通用整合式捕集阱 | 大容量通用捕集阱,用于氮气净化，1/8英寸管路，RMSN-2 | 个 | 2 | 4516 | 是 |
| 27 | 通用整合式捕集阱（氮气） | 大容量通用捕集阱,用于氮气净化，1/4英寸管路，RMSN-4 | 个 | 2 | 4516 | 是 |
| 28 | 元素灯 | 瓦里安原子吸收仪元素灯镉灯，Cd，自动识别型，80079602 | 个 | 1 | 4068 | 是 |
| 29 | 元素灯 | 瓦里安原子吸收仪元素灯铅灯，Pb，自动识别型，80079403 | 个 | 1 | 3860 | 是 |
| 30 | 元素灯 | 瓦里安原子吸收仪元素灯钾灯，K，自动识别型，80014172 | 个 | 1 | 4232 | 是 |
| 31 | 元素灯 | 瓦里安原子吸收仪元素灯铜灯，Cu，自动识别型，80079601 | 个 | 1 | 3306 | 是 |
| 32 | 元素灯 | 瓦里安原子吸收仪多元素灯钴/铬/铜/铁/锰/镍灯，Co/Cr/Cu/Fe/Ni，自动识别型，80018211 | 个 | 1 | 4353 | 是 |
| 33 | 元素灯 | 瓦里安原子吸收仪多元素灯钠/钾灯，Na/K，自动识别型，80014863 | 个 | 1 | 4110 | 是 |
| 34 | 预纯化柱 | 超纯水仪QGARD00R1预纯化柱 | 个 | 1 | 3476 | 是 |
| 35 | 终端过滤器 | 超纯水仪MPGP02001,终端过滤器 | 个 | 2 | 1972 | 是 |
| 36 | 紫外灯 | 超纯水仪ZFA10UVM1紫外灯 | 个 | 1 | 6995 | 是 |
| 37 | 紫外灯 | 超纯水仪ZMQUVLP01紫外灯 | 个 | 2 | 5374 | 是 |
| 38 | 超纯化柱 | 超纯水仪QTUMOTIX1超纯化柱 | 个 | 1 | 4352 | 是 |
| 39 | 预纯化柱 | 超纯水仪QGARDT1X1预纯化柱 | 个 | 1 | 5131 | 是 |
| 40 | IPAK Meta 纯化柱 | 适用于IQ 7000，Millipak，IPAKMETA1 | 套 | 1 | 6652 | 是 |
| 41 | IPAK Quanta纯化柱 | 适用于IQ 7000，Millipak，IPAKQUAA1 | 套 | 1 | 6652 | 是 |
| 42 | TOC 监测紫外灯 | 适用于IQ 7000，Millipak，ZFA10UVA1 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 终端精制器 | 适用于IQ 7000，Millipak，0.22 um，MPGPO02A1 | 套 | 1 | 2913 | 是 |
| 44 | 纯水仪耗品上门更换服务 | 根据超纯水仪的工作状况，提供上门更换所购买耗材，调试仪器至正常状态 | 次 | 1 | 2163 | 是 |
| 45 | 胶手套（L码） | 胶手套（L码），SU-INT-L耐各种溶剂 | 盒 | 20 | 165 | 是 |
| 46 | 刻度离心管 | 15mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，CN430052 | 支 | 1000 | 2 | 是 |
| 47 | 移液器吸头 | 适用于Eppendorf （艾本德）1mL移液器，50-1000微升，优质塑料材质，耐溶剂，0030 000.919 | 盒 | 10 | 515 | 是 |
| 48 | 移液器吸头 | 适用于Eppendorf （艾本德）10mL移液器，1-10毫升，优质塑料材质，耐溶剂，0030000765 | 盒 | 10 | 695 | 是 |
| 49 | 移液器吸头 | 适用于Eppendorf （艾本德）200微升移液器，2-200微升，优质塑料材质，耐溶剂，0030 000.870 | 盒 | 10 | 552 | 是 |
| 50 | 朔料离心管 | eppendorf，0030.122.178，50mL，25个/包 | 包 | 30 | 135 | 是 |
| 51 | 热解涂层Omega平台管 | 用于瓦里安原子吸收仪，10个/包，6310003700 | 包 | 1 | 11653 | 是 |
| 52 | 热解涂层托盘式石墨管 | 用于瓦里安原子吸收仪，10个/包，6310001100 | 包 | 1 | 5746 | 是 |
| 53 | 热解石墨管 | 热解石墨管，用于瓦里安原子吸收仪的热解涂层分区石墨管，10个/包6310001200 | 包 | 2 | 5582 | 是 |
| 54 | ICP-MS内标液 | 型号规格：100mL/瓶，100 mg/Lof Li, Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi; matrix10% HNO3,5188-6525 | 瓶 | 2 | 2697 | 是 |
| 55 | ICP-MS调谐液 | 调谐溶液：Li、Mg、Y、Ce、Tl 和Co；2 x 500 毫升，1 μg/L；基体为2% 硝酸5185-5959 | 瓶 | 2 | 4173 | 是 |
| 56 | ICP-MS 储备调谐溶液 | Li、Y、Ce、Tl 和 Co；100 mL，10 mg/L；基质为 2% HNO3 溶液,5188-6564 | 瓶 | 1 | 2108 | 是 |
| 57 | 金单元素标样 | 8500-7000，配备ICP-MS 7500CX，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 1 | 3628 | 是 |
| 58 | 汞单元素标样 | 8500-6941，配备ICP-MS 7500CX，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 1 | 1112 | 是 |
| 59 | 镍采样锥 | 7500a镍采样锥G1820-65238 | 个 | 1 | 9964 | 是 |
| 60 | 镍截取锥 | 7500a镍截取锥G3270-65024 | 个 | 1 | 9102 | 是 |
| 61 | 矩管 | 用于7500a矩管G3270-80043 | 个 | 1 | 9058 | 是 |
| 62 | 铂采样锥 | 适用于安捷伦7500系列的铂采样锥，10mm插件G1820-65239 | 个 | 2 | 47275 | 是 |
| 63 | 铂截取锥 | 适用于安捷伦7500cs的铂截取锥G1833-65132 | 个 | 2 | 32105 | 是 |
| 64 | 锥清洗洗涤剂 | 7500a和7700a锥清洗洗涤剂， 5188-5359 | 瓶 | 1 | 1458 | 是 |
| 65 | 铂截取锥 | 7500a铂截取锥G3270-60106 | 个 | 1 | 33785 | 是 |
| 66 | 基座 | 用于安捷伦ICP-MS7500a截取锥基座，黄铜材质G1833-65590 | 个 | 1 | 9338 | 是 |
| 67 | 基座 | 用于安捷伦ICP-MS7500a截取锥基座，不锈钢材质G1833-65591 | 个 | 1 | 8746 | 是 |
| 68 | 雾化室（石英） | 用于安捷伦ICP-MS 7500a的雾化室，双通道，石英材质,G3280-80008 | 包 | 1 | 6403 | 是 |
| 69 | 蠕动泵内标管线 | 蠕动泵内标管线，Tygon，0.19 毫米内径，40 厘米，12/包，G1833-65571 | 包 | 1 | 1245 | 是 |
| 70 | 蠕动泵排废管线 | 蠕动泵排废管线，Ismaprene，定位卡，内径1.52 毫米，壁厚0.75，40 厘米，12/包，5005-0022 | 包 | 1 | 3211 | 是 |
| 71 | 管线 | 用于安捷伦ICPMS的排废管线（蠕动泵管和排废桶的连接管）G1820-65515 | 包 | 1 | 1166 | 是 |
| 72 | 样品瓶架 | 用于ASX-500系列自动进样器的样品瓶架，60位，14m样品瓶，G3286-80106 | 个 | 1 | 600 | 是 |
| 73 | 清洗/排废管线连接组件包 | 用于安捷伦ICPMS的清洗/排废管线连接组件包，G3286-80117 | 包 | 1 | 1679 | 是 |
| 74 | 雾化器 | 7500aMicroMist 雾化器G3266-65003 | 个 | 1 | 9660 | 是 |
| 75 | 雾化器清洗器 | G3266-80020，配备ICP-MS 7500CX | 个 | 1 | 5863 | 是 |
| 76 | 样品管线 | G3266-80010，配备ICP-MS 7500CX | 包 | 1 | 3474 | 是 |
| 77 | 载气接头 | G3266-80015，配备ICP-MS 7500CX | 包 | 3 | 435 | 是 |
| 78 | 样品管线接头 | G1820-60160，配备ICP-MS 7500CX | 包 | 1 | 2244 | 是 |
| 79 | 同心雾化器的O形圈 | G1820-65491，配备ICP-MS 7500CX | 包 | 1 | 464 | 是 |
| 80 | 屏蔽炬套 | 用于安捷伦7500系列的屏蔽炬套（用于屏蔽炬的石英圈），G1833-65421 | 个 | 1 | 3549 | 是 |
| 81 | 抛光砂纸套装 | 防水砂纸，400#和1200#，各5张，G1833-65404 | 包 | 1 | 1680 | 是 |
| 82 | 三通接头 | 用于安捷伦ICP-MS 7500/7700系列的三通接头，5064-8017 | 包 | 1 | 1922 | 是 |
| 83 | 研磨用氧化铝粉 | 研磨用氧化铝粉 8660-0791 | 瓶 | 1 | 834 | 是 |
| 84 | 棉签 | 棉签 100/PK 5080-5400 | 包 | 2 | 147 | 是 |
| 85 | OneNeb惰性雾化器 | G8010-60293，配备ICP-OES | 套 | 1 | 9872 | 是 |
| 86 | 油雾过滤网元件 | 1535-4970，配备ICP-MS 7500CX | 个 | 5 | 1670 | 是 |
| 87 | 油雾过滤器元件 | 5063-9153，配备ICP-MS 7500CX | 个 | 5 | 4643 | 是 |
| 88 | 放空阀的O型圈 | G1833-65332，配备ICP-MS 7500CX | 包 | 2 | 984 | 是 |
| 89 | 多元素标液 | 5190-9418，配备ICP-OES，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 1 | 5065 | 是 |
| 90 | OneNeb惰性雾化器 | G8010-60293，配备ICP-OES | 套 | 1 | 9872 | 是 |
| 91 | SeaSpray雾化器 | G8010-60255，配备ICP-OES | 套 | 1 | 10795 | 是 |
| 92 | 普通玻璃雾化室 | G8010-60256，配备ICP-OES | 套 | 1 | 9795 | 是 |
| 93 | 耐HF惰性矩管 | G8010-60231，配备ICP-OES | 套 | 1 | 8886 | 是 |
| 94 | 普通矩管 | G8010-60228，配备ICP-OES | 套 | 1 | 8632 | 是 |
| 95 | 塑料接头 | ICP仪器上连接辅助气供气管到气体出口连接器，1/4英寸， 1610085600 | 套 | 1 | 190 | 是 |
| 96 | 废液泵管，白色/白色 | 12个/包， 3710034400，配备ICP-OES | 套 | 1 | 458 | 是 |
| 97 | 进样泵管，蓝色/蓝色 | 12个/包，3710034600，配备ICP-OES | 套 | 1 | 458 | 是 |
| 98 | 连接线 | 连接玻璃雾化室到蠕动泵废液管线，3个/包，G8010-80036，配备ICP-OES | 套 | 1 | 824 | 是 |
| 99 | 雾化器毛细管 | 1米/包， 2410020500，配备ICP-OES | 包 | 1 | 92 | 是 |
| 100 | 废液桶+安全瓶盖 | 5043-1221 | 套 | 6 | 2039 | 是 |
| 101 | 光谱废液桶 | 光谱仪器冲洗 (10 L) 和废液 (20 L) 容器套件 G8494-60005 | 个 | 1 | 6477 | 是 |
| 102 | ICPMS放大镜 | ICP -MS 锥孔放大镜，用于清洗铂锥镍锥，5190-9614 | 个 | 1 | 2248 | 是 |
| 103 | PH电极 | 8107BNUMD | 套 | 1 | 4940 | 是 |
| 104 | 电子倍增器 | 用于5975B气质检测器的电子倍增器，05971-80103 | 个 | 1 | 19105 | 是 |
| 105 | 支撑环 | 2 位/6 通阀阀头，600 bar 适用型号G4231A 1535-4045 | 包 | 1 | 290 | 是 |
| 106 | 新型流动相瓶 | 新型流动相瓶 1L 9301-6528 | 个 | 20 | 247 | 是 |
| 107 | 放空阀 | 用于流动相瓶安全盖的放空阀5043-1190 | 个 | 20 | 290 | 是 |
| 108 | 气相散热装置 | 气相散热装置 G1530-80650 | 个 | 1 | 3779 | 是 |
| 109 | 流量计 | 电子流量计，含校准盒，可自行校正无需外送G6691A | 个 | 1 | 10872 | 是 |
| 110 | 活性炭过滤片 | 实验室有机排风设备活性炭过滤片，用于吸附有机挥发性溶剂，规格600*600*50mm，包安装 | 片 | 17 | 753 | 是 |
| 111 | OneNeb第二代雾化器 | G8010-60293，配备ICP-OES 5100 | 套 | 2 | 9872 | 是 |
| 112 | 雾化器样品毛细管 | G8010-60345，配备OneNeb第二代雾化器 | 套 | 1 | 1026 | 是 |
| 113 | 波长校准液 | 规格500 mL， 基体5% HNO3 溶液，含有 5 mg/L 的 Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn 和 50 mg/L 的 K用于ICP-OES 6610030100 | 瓶 | 2 | 4883 | 是 |
| 114 | 进气口冷却空气过滤器 | 配备ICP-OES，用于4100/4200 MP-AES G8000-68002 | 个 | 2 | 1312 | 是 |
| 115 | 进样针 | 碳纤维样品探针，内径 0.5 mm（蓝带），与 G3286-80300 Z 轴驱动组件一起用于 ICP-MS 系统G3286-80112 | 支 | 1 | 6032 | 是 |
| 116 | 接口卡扣 | 前后密封垫圈，用于外径 3.0 mm 的管线，10/包 5064-8022 | 包 | 1 | 1691 | 是 |
| 117 | 接口卡扣 | 前后密封垫圈，用于外径 1.6 mm 的管线，10/包5064-8024 | 包 | 1 | 1793 | 是 |
| 118 | 石墨炉进样针 | 100ul进样针，用于石墨炉原子吸收的可编程进样器4710002300 | 支 | 1 | 3314 | 是 |
| 119 | 固定夹 | 雾化室和惰性炬管间的球形连接器夹钳，适用于 ICP-OES，G8010-60227 | 个 | 1 | 926 | 是 |
| 120 | 光室O形垫圈 | 可更换的O 形圈，内径 0.799 英寸，横截面 0.103，适用于 ICP-OES G8010-68018 | 盒 | 1 | 569 | 是 |
| 121 | 自动进样器蠕动泵管 | 三卡头蠕动泵管线，灰色/灰色接头，12/包3710049000 | 包 | 1 | 667 | 是 |
| 122 | 自动进样器蠕动泵管 | 溶剂适应性管线，用于低挥发性有机样品，灰色/灰色3710035200 | 包 | 1 | 680 | 是 |
| 123 | 玻璃过滤器 | 用于液相溶剂入口，规格20 µm，5041-2168 | 个 | 1 | 680 | 是 |
| 124 | 入口滤芯 | 氮气发生器Genius1024仪器配件 02-4640 | 个 | 1 | 315 | 是 |
| 125 | 前排水滤芯 | 氮气发生器Genius1024仪器配件00-0031 | 个 | 1 | 1258 | 是 |
| 126 | 后排水滤芯 | 氮气发生器Genius1024仪器配件00-0032 | 个 | 1 | 1887 | 是 |
| 127 | 除碳滤芯 | 氮气发生器Genius1024仪器配件00-4425 | 个 | 1 | 1419 | 是 |
| 128 | 空压机维护包 | 氮气发生器Genius1024仪器配件06-5529 | 个 | 1 | 3930 | 是 |
| 129 | 精密过滤器内芯 | 5μ滤芯 20 寸 | 个 | 2 | 22 | 是 |
| 130 | 超滤膜 | 超滤膜4040 | 个 | 2 | 1204 | 是 |
| 131 | 衬管 | 分流/不分流衬管，5支/包,5183-4712 | 包 | 10 | 1767 | 是 |
| 132 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，50个/包，含400mgSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子5982-5058CH | 盒 | 30 | 1808 | 是 |
| 133 | 固相萃取小柱 | PRiME HLB 6CC（200mg)，30支/盒，186008057 | 盒 | 30 | 2142 | 是 |
| 134 | 转子密封垫 | 5068-0007 2位/6 通1200bar | 包 | 2 | 8861 | 是 |
| 135 | 蠕动泵内标管 | 12根/包，5005-0021 | 包 | 3 | 2162 | 是 |
| 136 | PFA样品管 | 内径0.5mm，长度5m，G1820-65105 | 根 | 1 | 993 | 是 |
| 137 | 采样锥石墨垫片 | 3片/包，G3280-67009 | 包 | 3 | 850 | 是 |
| 138 | 机械泵油 | 1L，X3760-64004 | 瓶 | 1 | 1353 | 是 |
| 139 | 雾化室与矩管之间的HMI传输杆 | G3270-80024 | 根 | 1 | 3534 | 是 |
| 140 | 同心雾化器 | PFA材质，200uL/min，G3139-65100 | 个 | 1 | 23050 | 是 |
| 141 | 雾化器 | Burgener耐高盐、耐HF酸雾化器，PEEK材质，G3161-80001 | 个 | 1 | 16503 | 是 |
| 142 | 农残检测卡 | 可检测有机磷及氨基甲酸酯农药残留 | 片 | 3000 | 0.8 | 否 |
| 143 | 锡元素标液 | 5190-8583 | 瓶 | 1 | 772 | 是 |
| 144 | 汞元素标液 | 5190-8575 | 瓶 | 1 | 772 | 是 |
| 145 | 微波消解罐带螺纹的盖子 | 适用于迈尔斯通微波消解仪消解罐盖子DD00107 | 个 | 41 | 499 | 是 |
| 146 | 微波消解罐TFM 安全帽 | 适用于迈尔斯通微波消解仪消解罐特氟龙安全帽DD00104FC2 | 个 | 41 | 1138 | 是 |
| 147 | 陶瓷管 | 迈尔斯通65mL微波消解罐主罐温度探头外置陶瓷管，MUR00011/M6 | 个 | 1 | 4161 | 是 |
| 148 | 有机相移液枪 | FD1004，Microman M100E, Bio, 10—100μL | 支 | 1 | 3805 | 是 |
| 149 | 有机相移液枪 | FD1005，Microman M250E, 50—250μL | 支 | 1 | 3805 | 是 |
| 150 | 有机相移液枪 | FD1006，Microman M1000E, 100—1000μL | 支 | 1 | 3805 | 是 |
| 151 | 移液枪头 | 适用于吉尔森10mL移液枪吸嘴，200个/盒，F161210 | 盒 | 5 | 700 | 是 |
| 152 | 移液枪头 | 适用于吉尔森5mL移液枪吸嘴，1000个/盒，F161571 | 盒 | 5 | 1052 | 是 |
| 153 | 移液枪头 | 适用于吉尔森1mL移液枪吸嘴，1000个/袋，F161670 | 盒 | 3 | 294 | 是 |
| 154 | 八通道移液器 | 3122 000.035，Research plus 8道可调移液器10-100uL | 支 | 1 | 8100 | 是 |
| 155 | 八通道移液器 | 3122 000.051，Research plus 8道可调移液器30-300uL | 支 | 1 | 8100 | 是 |
| 156 | 八通道移液器 | 703712，Transferpette-8,30-300uL | 支 | 1 | 6682 | 是 |
| 157 | 移液枪 | 10mL，310000089 | 支 | 1 | 2928 | 是 |
| 158 | 移液枪 | 1mL，312000062 | 支 | 1 | 2928 | 是 |
| 159 | 移液枪 | 200uL,310000259 | 支 | 1 | 2928 | 是 |
| 160 | 移液枪 | 100uL,310000240 | 支 | 1 | 2928 | 是 |
| 161 | 移液器架 | 旋转式可悬挂6支，3116000015 | 个 | 1 | 1748 | 是 |
| 162 | 涡旋仪标准垫片 | 适合于IKA漩涡混合器，3426300 | 个 | 1 | 706 | 是 |
| 163 | 进样针 | 适用于ICP-MS 7800，G8410-80101 | 套 | 1 | 3711 | 是 |
| 164 | 石英炬管 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-80053 | 套 | 1 | 6481 | 是 |
| 165 | 蠕动泵进样管 | 适用于ICP-MS 7800，5005-0020 | 包 | 2 | 1245 | 是 |
| 166 | 镀镍采样锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67061 | 套 | 1 | 9829 | 是 |
| 167 | 铂截取锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67060 | 套 | 1 | 26121 | 是 |
| 168 | 黄铜截取锥基座 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-60621 | 套 | 1 | 6750 | 是 |
| 169 | 铂采样锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67036 | 套 | 1 | 38934 | 是 |
| 170 | 不锈钢截取锥基座 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-60608 | 套 | 1 | 6801 | 是 |
| 171 | 样品盘 | 适用于ICP-MS 7800，G8400-40113 | 个 | 1 | 1339 | 是 |
| 172 | MicroMist雾化器 | 适用于ICP-MS 7800，G3266-80004 | 套 | 2 | 9660 | 是 |
| 173 | 长寿命屏蔽片 | 适用于ICP-MS 7800，G1833-65419 | 套 | 1 | 18434 | 是 |
| 174 | 硝酸钯 | 含 0.1% Pd，100 mL 5% HNO3，5190-8335 | 瓶 | 1 | 1027 | 是 |
| 175 | 铯缓冲溶液 | 含 1% Cs（来自碳酸盐）的 5% 硝酸溶液，5190-8343 | 瓶 | 1 | 3226 | 是 |
| 176 | 镧缓冲溶液 | 含 10% 100000 mg/L La 的 5% HNO3 溶液，5190-8801 | 瓶 | 1 | 5627 | 是 |
| 177 | 硝酸钯 | 含 1% Pd，100 mL 10% HNO3，5190-8336 | 瓶 | 1 | 3693 | 是 |
| 178 | ISIS3进样针 | ICP-MS 7800，G8410-80103 | 套 | 1 | 3711 | 是 |
| 179 | 气相色谱柱 | DB-5,30m×0.32mm×0.25μm, 123-5032 | 根 | 1 | 8800 | 是 |
| 180 | 气相色谱柱 | DB-1，30m×0.32mm×0.25μm， 123-1032 | 根 | 1 | 8800 | 是 |
| 181 | 气相色谱柱 | DB-1701P色谱柱，30m×0.32mm×0.25μm | 根 | 1 | 9480 | 是 |
| 182 | 气相色谱柱 | DB-608色谱柱，特别为分析有机氯农药和多氯联苯而设计，美国EPA方法：608,、508、8080，有优异的惰性和回收率，没有农药分解，完全取代HP-608，DB-608 30m, 0.25mm, 0.25u 122-6832 | 根 | 1 | 7974 | 是 |
| 183 | 气质色谱柱 | DB-1ms（UI）30m×0.25mm×0.25μm，122-0132UI | 根 | 1 | 9743 | 是 |
| 184 | 气质色谱柱 | 超高惰性色谱柱DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um，121-5522UI | 根 | 1 | 8342 | 是 |
| 185 | 气质色谱柱 | DB-35ms UI色谱柱30m×0.25mm×0.25μm | 根 | 1 | 9655 | 是 |
| 186 | 气质色谱柱 | DB-5MSUI色谱柱30m×0.25mm×0.25μm | 根 | 1 | 9783 | 是 |
| 187 | Captiva EMR-Lipid净化小柱（固相萃取小柱） | 50支/盒，5190-1004 | 盒 | 5 | 3703 | 是 |
| 188 | 兽残分析萃取盐包 | 50包/盒，5982-0032 | 盒 | 5 | 1968 | 是 |
| 189 | 散固相萃取纯化管 | 适用于一般果蔬农药残留检测前处理净化，1.2g MgSO4，400mg PSA，15mL/25 pcs， SBEQ-CA8321-25 | 盒 | 1 | 972 | 否 |
| 190 | 内插管 | 平底玻璃材质，内插管尺寸：5.6 × 31 mm，5181-3377，500个/包 | 包 | 6 | 801 | 是 |
| 191 | QuEChERS dSPE试剂盒 | 15 mL,用于色素样品(类EN方法)，50/包， 含885 mg MgS04、150 mg PSA.15 mg Carbon | 包 | 1 | 1497 | 是 |
| 192 | 胶体金快速检测卡 | 胶体金快速检测卡，可检测农残、兽残等药物残留，10条/盒。 | 盒 | 10 | 120 | 否 |
| 193 | 衬管 | 分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713 | 包 | 5 | 7656 | 是 |
| 194 | O型圈 | O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，100个/包5190-2269 | 包 | 5 | 1795 | 是 |
| 195 | 清洗剂 | 酸性清洗剂，用于实验室自动清洗机清洗，5L/瓶 | 瓶 | 2 | 935 | 是 |
| 196 | 清洗剂 | 碱性清洗剂，用于实验室自动清洗机清洗，5L/瓶 | 瓶 | 2 | 935 | 是 |
| 197 | SelectCore HLB-Lipid 固相萃取柱 | 1、HLBLP-060200-1采用SelectCore HLB-Lipid单分散聚乙烯吡咯烷酮基质，单分散微球粒径CV值<5%。 2、合成了对磷脂具有特异选择性吸附官能团的固相萃取产品，可以有效除去动物组织样本中的脂肪和磷脂，而对小分子化合物（如碱性、中性以及酸性离子）都没有吸附，除磷脂率>90%。 3、填料粒径平均值60um，孔径 200Å，粒径分布极窄，细小颗粒少，不容易堵塞板，流速更快更均匀。装填量误差±3%。 4、规格：200mg/ 6mL，30支/盒。 | 盒 | 5 | 1900 | 否 |
| 198 | HLB 亲水亲酯共平衡固相萃取柱 | 1、380-00855-10采用Styra HLB聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒新型反相聚合物填料，比表面积高、无惧干涸、宽pH范围适用。 2、规格：200mg/ 6mL，30支/盒。 3、粒径50μm，孔径80Å，比表面积800㎡/g。 | 盒 | 2 | 1500 | 否 |
| 199 | 透明样品瓶 | 1.5mL Arc Vial ND9短螺纹透明带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。 | 包 | 3 | 170 | 否 |
| 200 | 棕色样品瓶 | 1.5mL Arc Vial ND9短螺纹棕色带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。 | 包 | 1 | 170 | 否 |
| 201 | 进样瓶瓶盖(预开口) | 蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 一字开口 (A款)，封口袋包装，100个/包。 | 包 | 1 | 150 | 否 |
| 202 | 进样瓶瓶盖(未开口) | 蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 (A款),封口袋包装，100个/包。 | 包 | 2 | 140 | 否 |
| 203 | 针头过滤器 | 0.22um，13mm，380-00321-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒 | 盒 | 2 | 160 | 否 |
| 204 | 针头过滤器 | 0.45um，13mm，380-00322-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒 | 盒 | 2 | 160 | 否 |
| 205 | 多元素混合标准溶液 | 24种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 100 μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,U。50ml, 5% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 3200 | 否 |
| 206 | 元素内标溶液 | 8种：Be、Sc、Ge、Rh、ln、Tb、Lu、Bi，10μg/mL, 100mL, 5%HNO3，MS03041 | 瓶 | 1 | 1500 | 否 |
| 207 | 调谐液 | 6种：Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co，1μg/L, 500 mL, 2% HNO3，MS03042 | 瓶 | 1 | 3000 | 否 |
| 208 | ESI喷雾针 | 5058491，五根/盒 | 盒 | 1 | 13870 | 是 |
| 209 | 调谐液 | 适用于AB SCIEX 4500液质联用调谐液，4406127 | 盒 | 1 | 16550 | 是 |
| 210 | 离子源ESI探针 | Turbo Probe EssentialKit，用于sciex AB 4500质谱仪5050361 | 个 | 1 | 37680 | 是 |
| 211 | 针密封组件 | 针密封NEEDLE SEAL 30A，用于岛津液相色谱仪SIL-30AC自动进样器228-52253 | 个 | 1 | 1340 | 是 |
| 212 | 转子密封垫 | 2 位/6 通 1200 bar ，5068-0007 | 个 | 1 | 8450 | 是 |
| 213 | 农药残留快速检测卡（三联卡） | 蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测三种农药残留，10条/盒 | 盒 | 10 | 300 | 否 |
| 214 | 农药残留快速检测卡（四联卡） | 蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测四种农药残留，10条/盒 | 盒 | 10 | 350 | 否 |
| 215 | 啶虫脒农残速测卡 | 蔬菜水果啶虫脒胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 120 | 否 |
| 216 | 噻虫嗪农残速测卡 | 蔬菜水果噻虫嗪胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 120 | 否 |
| 217 | 灭蝇胺农残速测卡 | 蔬菜水果灭蝇胺胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 120 | 否 |
| 218 | 阿维菌素农残速测卡 | 蔬菜水果阿维菌素胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 120 | 否 |
| 219 | 菊酯类农残速测卡 | 蔬菜水果氯氰菊酯、氯氟氰菊酯等菊酯类胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 120 | 否 |
| 220 | 农药残留快速检测卡 | 蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，20条/盒 | 盒 | 10 | 200 | 否 |
| 221 | 农药残留快速检测卡 | 蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 120 | 否 |

注：

1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。

2、以上单价均指含税价。

采购包3（常规试剂器皿）

| 序号 | 名称 | 型号、规格、参数要求 | 单位 | 年预计采购量 | 2025年最高限价（单价） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刻度离心管 | 50mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好， | 支 | 2000 | 2.6 | 是 |
| 2 | 正己烷 | 正己烷。1.04391.4008，纯度(GC)≥98%;蒸发残渣evaporation≤2.0mg/L;water水分≤0.02%;colour色差≤10Hazen;Acidity酸度≤0.0002Meq/g;Alkalinity碱度≤0.0002Meq/g;grade(梯度at 210nm)≤1.0mAu;grade梯度(at 254nm)≤0.5mAu;Fluorenscence荧光(as quinine at 254nm)≤1.0ppb;Fluorenscence荧光(as quinine at 365nm)≤0.5ppb;Transmission透射率(at 193nm)≥60%;;Transmission透射率(at 195nm)≥80%;Transmission透射率(rrom 230nm)≥98%.4L/瓶。 | 瓶 | 28 | 660 | 是 |
| 3 | 乙腈 | 质谱级。1.00029.2508纯度(气相色谱)≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤1.0mg/L，水≤0.01%，色差≤10Hazen，酸度≤0.0001meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(210nm)≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，透射率(191nm)≥25%，透射率(195nm)≥85%，透射率(200nm)≥96%，透射率(215nm)≥98%，透射率(230nm)≥99%，适用于液相色谱-质谱(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。 | 瓶 | 4 | 1020 | 是 |
| 4 | 胶手套（M码） | 胶手套（M码），SU-INT-M，耐各种溶剂 | 盒 | 2 | 165 | 是 |
| 5 | 原子化器 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用 | 个 | 1 | 3500 | 否 |
| 6 | LCMS毛细管 | LCMS毛细管，内径0.6mm，非电导G7604-60000 | 根 | 1 | 18319 | 是 |
| 7 | 普通高压液相柱 | Proroshell 120 SB-C18 色谱柱，Poroshell 120，最大压力：600 bar，3.0 x 150 mm，2.7um，683975-302 | 根 | 1 | 8291 | 是 |
| 8 | 大米粉标准品 | 1568b，标准推荐材料， 1568b Rice Flour，50g/瓶 | 瓶 | 1 | 16000 | 是 |
| 9 | 恒温震荡水浴锅 | GFL-1083，震荡方式：循环式，内部尺寸：450*300*210，外部尺寸712*520*320mm，230V，功率1.3kw（纯主机） | 台 | 1 | 45000 | 是 |
| 10 | 空气净化器 | pro L，风量: ≥1122立方米/小时，噪音: 40-60dB，控制方式: 触摸式，功能: 除VOC 除颗粒物 除甲醛 除烟除尘，空气净化能效等级: 高效级，尺寸：790*504*240mm（±10mm） | 台 | 1 | 8500 | 否 |
| 11 | 空气净化器 | 550E，风量: ≥765立方米/小时，噪音: 34-67dB，控制方式: 触摸式，功能: 除VOC 除颗粒物 除甲醛 除烟除尘，空气净化能效等级: 高效级，尺寸：660*550*340mm（±10mm） | 台 | 1 | 6500 | 否 |
| 12 | 瓶口分液器 | 10.0-60.0mL，最小分度1.00mL，精度0.5%，误差0.1%,9362000 | 套 | 1 | 7622 | 是 |
| 13 | 弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱） | 固相萃取小柱，Bond Elut Mega BE-Fl, 1gm 6ml, 30/pk，农残（PR）级，用于从非极性样品中净化极性干扰物，经济，流速快，粘性样品的理想选择12256014 | 盒 | 30 | 1228 | 是 |
| 14 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，50个/包，含400mgSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子5982-5058CH | 盒 | 30 | 1808 | 是 |
| 15 | 固相萃取小柱 | PRiME HLB 6CC（200mg)，30支/盒，186008057， | 盒 | 30 | 2142 | 是 |
| 16 | 镍采样锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67040 | 套 | 3 | 7327 | 是 |
| 17 | 镍截取锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67041 | 套 | 3 | 6263 | 是 |
| 18 | 液相色谱柱 | 专用氨基甲酸酯分析柱 WAT035577，3.9mm*150mm | 根 | 1 | 8000 | 是 |
| 19 | 盐酸标准滴定液 | 0.5mol/L,500mL/瓶，GBW(E) 081601-1，国家标准物质，有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 10 | 180 | 否 |
| 20 | 标准物质 | GBW(E)100349，大米粉，35g/瓶， | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 21 | GPC-GC/MS凝胶色谱柱 | SH0=F6090005 CNLpak EV-200;2.0mmID*150mm，与岛津GPC-GC/MS完全匹配使用。 | 根 | 1 | 9200 | 是 |
| 22 | 乙腈 | HPLC级。1.00030.4008，纯度(气相色谱) ≥99.9%， Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.78，折光率(n 20/D) 1.344，沸程(80-82℃)≥95vol%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(210nm) ≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(193nm)≥60%，透射率(195nm)≥80%，透射率(230nm)≥98%，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。 | 瓶 | 40 | 600 | 是 |
| 23 | 氢氟酸 | GR级，500mL，1.00335.0500 | 瓶 | 2 | 2100 | 是 |
| 24 | 氢氟酸 | GR级，1000mL，1.00335.1000 | 瓶 | 2 | 2600 | 是 |
| 25 | 双氧水 | GR级，1L，1.07209.1000 | 瓶 | 4 | 3200 | 是 |
| 26 | 甲酸 | 1L，1.00264.1000 | 瓶 | 1 | 1035 | 是 |
| 27 | 冰乙酸 | HPLC，2.5L，1.00063.2500 | 瓶 | 3 | 1735 | 是 |
| 28 | 氨水 | 2.5L，1.05432.2500 | 瓶 | 1 | 550 | 是 |
| 29 | 三乙胺 | 色谱纯 8.08352.10000 1L | 瓶 | 1 | 850 | 是 |
| 30 | 七氟丁酸 | 色谱纯 8.43443.0025 25ml | 瓶 | 2 | 1100 | 是 |
| 31 | 叔丁基甲醚 | 1.01845.2500 2.5L HPLC | 瓶 | 2 | 2500 | 是 |
| 32 | 二硝基苯甲醛 | 色谱纯，8222930100,100g | 瓶 | 1 | 2000 | 是 |
| 33 | 异丙醇 | HPLC级，4L，1.01040.4000 | 瓶 | 1 | 720 | 是 |
| 34 | 石油醚 | 农残级 4L，30-60 | 瓶 | 1 | 1520 | 是 |
| 35 | β-葡萄糖醛酸苷酶 | 2mL，1.04114.0002 | 瓶 | 20 | 1020 | 是 |
| 36 | 二甲亚砜 | HPLC级，1L/瓶，127790010 | 瓶 | 1 | 1700 | 是 |
| 37 | 1，4二氧六环 | 农残级，500mL/瓶， | 瓶 | 1 | 280 | 是 |
| 38 | BT清洗剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 | 120 | 是 |
| 39 | pH缓冲液 | 4.0， 1.09435.1000 ,1L/瓶 | 瓶 | 1 | 400 | 是 |
| 40 | pH缓冲液 | 7.0， 1.09439.1000,1L/瓶 | 瓶 | 1 | 400 | 是 |
| 41 | pH缓冲液 | 10.0， 1.09438.1000,1L/瓶 | 瓶 | 1 | 400 | 是 |
| 42 | 镉粉 | 4N，100g | 瓶 | 2 | 395 | 否 |
| 43 | 铬粉 | 2.5N，100g | 瓶 | 1 | 280 | 否 |
| 44 | 锌粉 | 4N，100g | 瓶 | 5 | 465 | 否 |
| 45 | 铝粉 | 3.5N，50g | 瓶 | 2 | 255 | 否 |
| 46 | L-半胱氨酸 | AR 5g | 瓶 | 3 | 70 | 否 |
| 47 | 偏磷酸 | AR 500mg | 瓶 | 1 | 240 | 否 |
| 48 | 盐酸羟胺 | AR，100g | 瓶 | 2 | 35 | 否 |
| 49 | 抗环血酸 | AR，100g | 瓶 | 20 | 25 | 否 |
| 50 | 无水对氨基苯磺 | AR，100g | 瓶 | 2 | 195 | 否 |
| 51 | 硝酸钯 | 1ml | 瓶 | 2 | 35 | 否 |
| 52 | 环己二胺四乙酸二钠（CDTA） | AR，100g | 瓶 | 1 | 150 | 否 |
| 53 | 氟化铵 | AR，250g | 瓶 | 1 | 110 | 否 |
| 54 | 重铬酸钾 | AR，100g | 瓶 | 1 | 125 | 否 |
| 55 | 草酸 | AR，500g | 瓶 | 3 | 30 | 否 |
| 56 | 硼酸 | AR，500g | 瓶 | 1 | 140 | 否 |
| 57 | 变色硅胶 | AR，500g | 瓶 | 10 | 20 | 否 |
| 58 | 碘化钾 | AR，500g | 瓶 | 1 | 395 | 否 |
| 59 | 二氧化硅 | AR，500g | 瓶 | 1 | 30 | 否 |
| 60 | 过硫酸钾 | AR，500g | 瓶 | 1 | 45 | 否 |
| 61 | DL酒石酸 | AR，500g | 瓶 | 5 | 85 | 否 |
| 62 | 氧化钙 | AR，500g | 瓶 | 1 | 30 | 否 |
| 63 | 磷酸二氢钠，二水 | AR，500g | 瓶 | 3 | 35 | 否 |
| 64 | 无水磷酸氢二钠 | AR，500g | 瓶 | 3 | 75 | 否 |
| 65 | 磷酸二氢钾 | AR，500g | 瓶 | 3 | 45 | 否 |
| 66 | 磷酸氢二钾，三水 | AR，500g | 瓶 | 3 | 45 | 否 |
| 67 | 高锰酸钾 | AR，100g | 瓶 | 1 | 110 | 否 |
| 68 | 硫脲 | AR，500g | 瓶 | 2 | 45 | 否 |
| 69 | 硫酸铵 | AR，500g | 瓶 | 2 | 20 | 否 |
| 70 | 氯化铵 | AR，500g | 瓶 | 2 | 55 | 否 |
| 71 | 硝酸钾 | AR，500g | 瓶 | 1 | 125 | 否 |
| 72 | 硫酸亚铁 | AR，500g | 瓶 | 1 | 25 | 否 |
| 73 | 六氰合铁（Ⅱ）酸钾，三水 | AR，500g | 瓶 | 4 | 55 | 否 |
| 74 | 米吐尔 | AR，500g | 瓶 | 1 | 1350 | 否 |
| 75 | 钼酸铵，四水 | AR，500g | 瓶 | 1 | 345 | 否 |
| 76 | 柠檬酸，一水 | AR，500g | 瓶 | 2 | 55 | 否 |
| 77 | 柠檬酸三钠，二水 | AR，500g | 瓶 | 3 | 95 | 否 |
| 78 | 硼砂，十水 | AR，500g | 瓶 | 2 | 38 | 否 |
| 79 | 偏重亚硫酸钠 | AR，500g | 瓶 | 2 | 32 | 否 |
| 80 | 氢氧化钠 | AR，500g | 瓶 | 15 | 30 | 否 |
| 81 | 四苯硼钠（无水硼砂） | AR，500g | 瓶 | 2 | 120 | 否 |
| 82 | 碳酸氢钠 | AR，500g | 瓶 | 2 | 25 | 否 |
| 83 | 无水硫酸镁 | AR，500g | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 84 | 无水硫酸钠 | AR，500g | 瓶 | 1 | 55 | 否 |
| 85 | 无水葡萄糖 | AR，500g | 瓶 | 1 | 240 | 否 |
| 86 | 淀粉 | AR，500g | 瓶 | 3 | 45 | 否 |
| 87 | 乙二胺四乙酸二钠，二水 | AR，250g | 瓶 | 5 | 110 | 否 |
| 88 | 乙酸铵 | AR，500g | 瓶 | 5 | 35 | 否 |
| 89 | 乙酸铅 ，三水 | AR，500g | 瓶 | 3 | 60 | 否 |
| 90 | 乙酸锌，二水 | AR，500g | 瓶 | 3 | 55 | 否 |
| 91 | 三氯乙酸，二水 | AR，500g | 瓶 | 2 | 132 | 否 |
| 92 | 氯化钠 | AR，500g | 瓶 | 50 | 22 | 否 |
| 93 | 苯 | AR，500mL | 瓶 | 1 | 50 | 否 |
| 94 | 甲酸 | AR，500mL | 瓶 | 2 | 85 | 否 |
| 95 | 冰乙酸 | AR，500ml | 瓶 | 2 | 25 | 否 |
| 96 | 无水乙醇 | AR，500ml | 瓶 | 30 | 20 | 否 |
| 97 | 硝酸 | AR，500ml | 瓶 | 40 | 25 | 否 |
| 98 | 正辛醇 | AR，500mL | 瓶 | 2 | 72 | 否 |
| 99 | 四氢呋喃 | AR，500ml | 瓶 | 1 | 72 | 否 |
| 100 | 95%乙醇 | AR，501ml | 瓶 | 1 | 18 | 否 |
| 101 | 二氧化钛 | AR，50g | 瓶 | 2 | 115 | 否 |
| 102 | 三聚氰胺 | CP，100g | 瓶 | 1 | 85 | 否 |
| 103 | 重铬酸钾 | GR，500g | 瓶 | 3 | 135 | 否 |
| 104 | 磷酸氢二钾 | GR，500g | 瓶 | 3 | 80 | 否 |
| 105 | 磷酸氢二铵 | GR，500g | 瓶 | 3 | 120 | 否 |
| 106 | 磷酸二氢铵 | GR，500g | 瓶 | 1 | 65 | 否 |
| 107 | 过硫酸钾 | GR，500g | 瓶 | 1 | 85 | 否 |
| 108 | 无水亚硫酸钠 | GR，500g | 瓶 | 1 | 85 | 否 |
| 109 | 邻苯二甲酸氢钾 | GR，500g | 瓶 | 3 | 75 | 否 |
| 110 | 磷酸 | GR，500ml | 瓶 | 2 | 50 | 否 |
| 111 | 酚酞 | IND，25g | 瓶 | 1 | 90 | 否 |
| 112 | 甲基红 | AR，25g | 瓶 | 2 | 65 | 否 |
| 113 | 萘乙二胺盐酸盐 | AR，10g | 瓶 | 5 | 165 | 否 |
| 114 | 溴酚蓝 | IND，10g | 瓶 | 1 | 85 | 否 |
| 115 | 溴甲酚绿 | IND，10g | 包 | 2 | 135 | 否 |
| 116 | 亚甲基蓝，三水 | IND，25g | 瓶 | 1 | 110 | 否 |
| 117 | 盐酸副玫瑰苯胺 | IND，25g | 瓶 | 4 | 280 | 否 |
| 118 | 邻菲罗啉 | AR 5g | 瓶 | 3 | 95 | 否 |
| 119 | 1.10-菲咯啉 | AR 5g | 瓶 | 1 | 110 | 否 |
| 120 | 2.4二硝基苯酚 | IND，PH2.4-4.4 100ml | 瓶 | 1 | 220 | 否 |
| 121 | 2.4-二硝基苯肼 | AR，25g | 瓶 | 1 | 140 | 否 |
| 122 | 2.4二硝基酚 | IND，20g | 瓶 | 1 | 215 | 否 |
| 123 | 重铬酸钾 | PT，50g GBW(E)060018E | 瓶 | 2 | 640 | 否 |
| 124 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT，50g GBW(E)060019G | 瓶 | 1 | 640 | 否 |
| 125 | 磷酸二氢钾 | PT，50g | 瓶 | 2 | 80 | 否 |
| 126 | 四硼酸纳 | 99.995% 25g | 瓶 | 1 | 290 | 否 |
| 127 | 无水碳酸钠 | 99.999% 25g | 瓶 | 1 | 285 | 否 |
| 128 | 氧化锌 | PT，100g | 瓶 | 1 | 45 | 否 |
| 129 | 白陶土 | CP，500g | 瓶 | 100 | 45 | 否 |
| 130 | 曲拉通X-100 | 生化试剂级 500ml | 瓶 | 10 | 285 | 否 |
| 131 | 硼氢化钾 | GR，100g/瓶 | 瓶 | 10 | 185 | 否 |
| 132 | 定氮消解片 | FOSS，15270057，1000粒/罐 | 罐 | 1 | 4000 | 是 |
| 133 | 蓝盖试剂瓶 | 2000mL 14395-2000 | 个 | 5 | 165 | 是 |
| 134 | 蓝盖试剂瓶 | 14395-1000，1000mL | 个 | 20 | 66 | 是 |
| 135 | 蓝盖试剂瓶 | 14395-500，500mL | 个 | 20 | 55 | 是 |
| 136 | 蓝盖试剂瓶 | 14395-250，250mL | 个 | 20 | 55 | 是 |
| 137 | 蓝盖试剂瓶 | 14395-100，100mL | 个 | 20 | 45 | 是 |
| 138 | 棕色旋盖试剂瓶 | 100mL 14399-00100 | 个 | 5 | 550 | 是 |
| 139 | 滴定管架 | 578000 | 个 | 2 | 1025 | 是 |
| 140 | 酸碱滴定管 | 量程：50mL FOTURN 蓝色刻度 白色聚四氟乙烯活栓 | 套 | 2 | 2200 | 是 |
| 141 | 试剂瓶 | 容量125mL,12个/包 2003-0004 | 包 | 25 | 160 | 是 |
| 142 | 试剂瓶 | 容量1L，6个/包 2003-0032 | 包 | 10 | 255 | 是 |
| 143 | 试剂瓶 | 250mL， 2003-0008，12个/包 | 包 | 20 | 220 | 是 |
| 144 | 干燥器（白色） | 210mm | 个 | 1 | 95 | 否 |
| 145 | 干燥器（棕色） | 210mm | 个 | 1 | 180 | 否 |
| 146 | 干燥器（白色） | 300mm | 个 | 1 | 210 | 否 |
| 147 | 干燥器（棕色） | 300mm | 个 | 1 | 420 | 否 |
| 148 | 容量瓶 | 100 mL，BR37249 | 个 | 5 | 192 | 是 |
| 149 | 容量瓶 | 50 mL，BR37248 | 个 | 5 | 175 | 是 |
| 150 | 容量瓶 | 25 mL，BR37247 | 个 | 5 | 165 | 是 |
| 151 | 容量瓶 | 20 mL，BR37246 | 个 | 5 | 165 | 是 |
| 152 | 容量瓶 | 10 mL，BR37245 | 个 | 5 | 170 | 是 |
| 153 | 容量瓶 | 白玻璃，5ml A级，NS 10/19 W，塑料塞,2822153 | 个 | 5 | 135 | 是 |
| 154 | 容量瓶 | 白玻璃，10ml A级，NS 10/19 W，塑料塞,2822161 | 个 | 5 | 140 | 是 |
| 155 | 容量瓶 | 白玻璃，20ml A级，NS 10/19，塑料塞,2822165 | 个 | 5 | 145 | 是 |
| 156 | 容量瓶 | 白玻璃，50ml A级，NS 12/21，塑料塞，2822175 | 个 | 5 | 160 | 是 |
| 157 | 容量瓶 | 白玻璃，100ml A级，NS 12/21，塑料塞,2822180 | 个 | 5 | 210 | 是 |
| 158 | 容量瓶 | 白玻璃，100ml A级，NS 19/25，塑料塞,2820181 | 个 | 4 | 240 | 是 |
| 159 | 容量瓶 | 白玻璃，100ml A级，NS 29/32，塑料塞,2820193 | 个 | 4 | 620 | 是 |
| 160 | 容量瓶 | 白玻璃，100ml A级，NS 29/32，塑料塞,2820194 | 个 | 4 | 850 | 是 |
| 161 | 容量瓶 | A级，250mL | 个 | 30 | 30 | 否 |
| 162 | 容量瓶 | A级，500mL | 个 | 5 | 45 | 否 |
| 163 | 容量瓶 | A级，1000mL | 个 | 5 | 55 | 否 |
| 164 | 容量瓶 | A级，2000mL | 个 | 5 | 80 | 否 |
| 165 | 玻璃比色管 | 50mL，12PK/盒，具塞 | 盒 | 5 | 95 | 否 |
| 166 | 玻璃比色管 | 25mL，12PK/盒，具塞 | 盒 | 5 | 80 | 否 |
| 167 | 玻璃比色管 | 10mL，12PK/盒，具塞 | 盒 | 2 | 60 | 否 |
| 168 | 表面皿 | 100mm | 个 | 30 | 2.5 | 否 |
| 169 | 表面皿 | 150mm | 个 | 30 | 4 | 否 |
| 170 | 玻璃塞 | 24磨口实心玻璃塞 | 个 | 10 | 8 | 否 |
| 171 | 称量瓶 | 25mm*25mm | 个 | 20 | 3.8 | 否 |
| 172 | 称量瓶 | 60mm*30mm | 个 | 20 | 4.5 | 否 |
| 173 | 铝盒 | 110*40*30mm | 个 | 20 | 6.5 | 否 |
| 174 | 白瓷坩堝 | 30mL | 个 | 15 | 6 | 否 |
| 175 | 白瓷坩堝 | 100mL | 个 | 15 | 12 | 否 |
| 176 | 白瓷坩堝 | 300mL | 个 | 15 | 18 | 否 |
| 177 | 瓷坩堝 | 500mL | 个 | 3 | 25 | 否 |
| 178 | 瓷坩堝 | 1000mL | 个 | 3 | 45 | 否 |
| 179 | 纯银坩堝 | 30mL | 个 | 20 | 450 | 否 |
| 180 | 鸡心瓶 | 100mL | 个 | 50 | 18 | 否 |
| 181 | 空心塞 | 24磨口空心塞 | 个 | 20 | 8 | 否 |
| 182 | 螺口试剂瓶 | 2000mL | 个 | 1 | 100 | 否 |
| 183 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30 | 7 | 否 |
| 184 | 锥形瓶 | 150mL | 个 | 30 | 7.2 | 否 |
| 185 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 20 | 9 | 否 |
| 186 | 具塞三角瓶 | 250mL | 个 | 20 | 24 | 否 |
| 187 | 玻璃烧杯 | 10mL | 个 | 10 | 3 | 否 |
| 188 | 玻璃烧杯 | 25mL | 个 | 10 | 3.5 | 否 |
| 189 | 玻璃烧杯 | 50mL | 个 | 10 | 6.5 | 否 |
| 190 | 玻璃烧杯 | 100mL | 个 | 10 | 6.5 | 否 |
| 191 | 玻璃烧杯 | 200mL | 个 | 10 | 5 | 否 |
| 192 | 玻璃烧杯 | 250mL | 个 | 10 | 7 | 否 |
| 193 | 玻璃烧杯 | 500mL | 个 | 5 | 8.5 | 否 |
| 194 | 玻璃烧杯 | 1L | 个 | 3 | 15 | 否 |
| 195 | 玻璃烧杯 | 2L | 个 | 2 | 30 | 否 |
| 196 | 塑料烧杯 | 50mL | 个 | 5 | 2 | 否 |
| 197 | 塑料烧杯 | 100mL | 个 | 10 | 4 | 否 |
| 198 | 塑料烧杯 | 250mL | 个 | 5 | 5.5 | 否 |
| 199 | 塑料烧杯 | 500mL | 个 | 5 | 7.5 | 否 |
| 200 | 塑料烧杯 | 1L | 个 | 5 | 12.5 | 否 |
| 201 | 量筒 | 玻璃，5mL | 个 | 3 | 4 | 否 |
| 202 | 量筒 | 玻璃，10mL | 个 | 3 | 5 | 否 |
| 203 | 量筒 | 玻璃，25mL | 个 | 5 | 6 | 否 |
| 204 | 量筒 | 玻璃，50mL | 个 | 5 | 7 | 否 |
| 205 | 量筒 | 玻璃，100mL | 个 | 5 | 9.5 | 否 |
| 206 | 量筒 | 玻璃，250mL | 个 | 2 | 13.5 | 否 |
| 207 | 量筒 | 玻璃，500mL | 个 | 2 | 19 | 否 |
| 208 | 具塞量筒 | 玻璃，100mL | 套 | 5 | 22 | 否 |
| 209 | 刻度吸量管 | A级，1mL | 根 | 5 | 15 | 否 |
| 210 | 刻度吸量管 | A级，2mL | 根 | 5 | 15 | 否 |
| 211 | 刻度吸量管 | A级，5mL | 根 | 5 | 17 | 否 |
| 212 | 刻度吸量管 | A级，10mL | 根 | 5 | 20 | 否 |
| 213 | 单标移液管 | A级，2mL | 根 | 2 | 16 | 否 |
| 214 | 单标移液管 | A级，5mL | 根 | 2 | 16 | 否 |
| 215 | 单标移液管 | A级，10mL | 根 | 2 | 20 | 否 |
| 216 | 单标移液管 | A级，25mL | 根 | 2 | 23 | 否 |
| 217 | 单标移液管 | A级，50mL | 根 | 2 | 30 | 否 |
| 218 | 刻度离心管 | 玻璃，5mL 具塞 | 根 | 20 | 6 | 否 |
| 219 | 刻度离心管 | 玻璃，10mL 具塞 | 根 | 20 | 5.5 | 否 |
| 220 | 刻度离心管 | 玻璃，15mL 具塞 | 根 | 20 | 6 | 否 |
| 221 | 三角漏斗 | 玻璃，75mm | 个 | 20 | 8 | 否 |
| 222 | 三角漏斗 | 玻璃，60mm | 个 | 10 | 8 | 否 |
| 223 | 玻璃试管 | 20*150mm，60825-447，,500根/箱 | 箱 | 2 | 1785 | 是 |
| 224 | 采集管 | 12*75mm，99445-12,250支/盒，4盒/箱 | 箱 | 1 | 550 | 是 |
| 225 | 分液漏斗 | 玻璃，125mL，带四氟乙烯活塞、盖子 | 个 | 20 | 95 | 否 |
| 226 | 分液漏斗活塞 | 四氟乙烯，适用于125mL分液漏斗 | 个 | 50 | 50 | 否 |
| 227 | 24/29磨口转接头 | 玻璃 | 个 | 2 | 25 | 否 |
| 228 | 玻璃转接器 | 24/29磨口，玻璃，5口，F948050B | 个 | 2 | 390 | 否 |
| 229 | 进样杯 | 与瓦里安原子吸收石墨炉分析部分完全匹配1000个/袋 | 袋 | 4 | 250 | 否 |
| 230 | 防交叉污染管 | 57059，可与Supelco固相萃取装置配套使用，100个/包 | 包 | 5 | 800 | 是 |
| 231 | pH试纸 | 3.8-5.5,200条/盒，MN | 盒 | 3 | 310 | 是 |
| 232 | pH试纸 | 5.5-6.8,200条/盒，MN | 盒 | 3 | 310 | 是 |
| 233 | pH试纸 | 6.8-8.0,200条/盒，MN | 盒 | 3 | 310 | 是 |
| 234 | pH试纸 | 8.0-9.7,200条/盒，MN | 盒 | 5 | 310 | 是 |
| 235 | pH试纸 | 1-14,200条/盒，MN | 盒 | 5 | 310 | 是 |
| 236 | 农残速测试剂盒 | AB204，500份/盒 | 盒 | 2 | 450 | 否 |
| 237 | 农残速测卡) | A102，20次/盒 | 盒 | 2 | 20 | 否 |
| 238 | 莱克多巴胺速测卡 | 20次盒 | 盒 | 2 | 250 | 否 |
| 239 | 克伦特罗速测卡 | 20次/盒 | 盒 | 2 | 250 | 否 |
| 240 | 刻度离心管 | 15mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，CN430052，50支/包 | 支 | 500 | 2 | 是 |
| 241 | 长方形试管架 | 5970-0530，规格283×108×83mm，全塑料一次成型，可放置30mm直径离心管，可放置试管数量3×8，颜色：红色，可耐100°C以上温度不变形。 | 个 | 20 | 160 | 是 |
| 242 | 长方形试管架 | 5970-0520，规格250×102×83mm，全塑料一次成型，可放置20mm直径离心管，可放置试管数量4×10，颜色：红色，可耐100°C以上温度不变形。 | 个 | 20 | 150 | 是 |
| 243 | 一次性口罩 | 3层无纺布 50PK/盒 | 盒 | 4 | 30 | 否 |
| 244 | 一次性口罩 | 活性炭口罩，50个/盒 | 盒 | 12 | 48 | 否 |
| 245 | 脱脂棉纱布口罩 | 12层纱布 | 个 | 20 | 2.5 | 否 |
| 246 | 脱脂纱布 | 84*1000cm | 包 | 5 | 45 | 否 |
| 247 | 防有机溶剂口罩 | 口罩，防护有机型，50个/盒 9001 | 盒 | 10 | 40 | 否 |
| 248 | 防护口罩 | 3M 9542,25个/盒 | 盒 | 10 | 170 | 是 |
| 249 | 化学实验防护口罩 | 3M-8210，160PK/箱 | 箱 | 2 | 1200 | 是 |
| 250 | 防酸口罩 | 3M 8576，10个/盒 | 盒 | 40 | 400 | 是 |
| 251 | 防尘面具 | 3M 7772，1个/件 | 件 | 3 | 165 | 是 |
| 252 | 颗粒物滤棉 | 3M 7744，10片/包 | 包 | 5 | 70 | 是 |
| 253 | 胶手套（S 码） | 胶手套（S 码），SU-INT-S，耐各种溶剂 | 盒 | 2 | 165 | 是 |
| 254 | 胶手套（L码） | 胶手套（L码），SU-INT-L，耐各种溶剂 | 盒 | 2 | 165 | 是 |
| 255 | 一次性手套 | 朔料 150PK | 包 | 2 | 6 | 否 |
| 256 | 乳胶手套 | 乳胶材料 | 双 | 5 | 6 | 否 |
| 257 | 耐酸碱手套 | 单层 | 双 | 5 | 8 | 否 |
| 258 | 耐酸碱手套 | 双层 | 双 | 5 | 18 | 否 |
| 259 | 氯丁无粉手套 | NPG-888 100PK/盒 | 盒 | 2 | 170 | 是 |
| 260 | 洗耳球 | 6cm | 个 | 5 | 4 | 否 |
| 261 | 移液器吸头 | 1mL，0030000919，1000PK/盒,适用于Eppendorf1mL移液器使用 | 盒 | 4 | 480 | 是 |
| 262 | 移液器吸头 | 5mL，0030000978，500PK/盒,适用于Eppendorf5mL移液器使用 | 盒 | 4 | 690 | 是 |
| 263 | 移液器吸头 | 10mL，0030000978，200PK/盒,适用于Eppendorf10mL移液器使用 | 盒 | 5 | 600 | 是 |
| 264 | 称量纸 | 75mm*75mm 100PK/包 | 包 | 20 | 9.5 | 否 |
| 265 | 定量滤纸 | 12.5cm，快速 | 盒 | 10 | 55 | 否 |
| 266 | 定量滤纸 | 15cm，快速 | 盒 | 10 | 65 | 否 |
| 267 | 定量滤纸 | 18cm，快速 | 盒 | 10 | 95 | 否 |
| 268 | 定性滤纸 | 15cm，快速 | 盒 | 10 | 26 | 否 |
| 269 | 定性滤纸 | 12.5cm，快速 | 盒 | 10 | 22 | 否 |
| 270 | 钢塑蝴蝶夹 | 钢塑材质 | 个 | 2 | 12 | 否 |
| 271 | 化学实验防护服 | S，M,L,XL ，带单位标识，工作人员名字刺绣,一半长袖，一半短袖 | 件 | 100 | 68 | 否 |
| 272 | 胶塞 | 12-17mm | 个 | 10 | 5 | 否 |
| 273 | 胶头玻璃滴管 | 90mm | 支 | 30 | 2 | 否 |
| 274 | 一次性滴管 | 3mL，100支/包 | 包 | 100 | 12 | 否 |
| 275 | 聚四氟乙烯坩堝 | 30mL | 个 | 3 | 25 | 否 |
| 276 | 聚四氟乙烯烧杯 | 100mL | 个 | 5 | 35 | 否 |
| 277 | 聚四氟乙烯烧杯 | 250mL | 个 | 3 | 60 | 否 |
| 278 | 聚四氟乙烯烧杯 | 500mL | 个 | 3 | 95 | 否 |
| 279 | 聚四氟乙烯烧杯 | 1L | 个 | 3 | 200 | 否 |
| 280 | 聚四氟乙烯烧杯 | 2L | 个 | 3 | 480 | 否 |
| 281 | 可调双头电炉 | 1000W | 台 | 1 | 250 | 否 |
| 282 | 镊子 | 不锈钢镊子 18CM | 把 | 20 | 4.5 | 否 |
| 283 | 称样药勺 | 不锈钢 双头 | 把 | 30 | 3 | 否 |
| 284 | 药勺 | 牛角勺 | 把 | 10 | 3.5 | 否 |
| 285 | 牛皮纸 | A4，80g | 张 | 5 | 10 | 否 |
| 286 | 石滴定台 | 适用于酸碱滴定使用 | 个 | 1 | 52 | 否 |
| 287 | 石棉网 | 12.5cm | 块 | 6 | 2 | 否 |
| 288 | 石英比色皿 | 721 10mm | 套 | 2 | 135 | 否 |
| 289 | 试管刷 | 适用于250mL三角瓶使用 | 个 | 50 | 1.5 | 否 |
| 290 | 板刷 | 8号 | 个 | 10 | 2.5 | 否 |
| 291 | 板刷 | 3号 | 个 | 5 | 1.5 | 否 |
| 292 | 塑料大口瓶 | 500mL | 个 | 50 | 3.5 | 否 |
| 293 | 塑料大口瓶 | 1L | 个 | 120 | 6 | 否 |
| 294 | 加液槽 | 酶联免疫加液槽，55mL，100个/箱 | 箱 | 3 | 650 | 否 |
| 295 | 废液桶 | 25L | 个 | 50 | 55 | 否 |
| 296 | 圆形细口大瓶 | 带龙头的圆形细口大瓶，25L，2318-0065 | 个 | 1 | 945 | 是 |
| 297 | 龙头开关 | 适用于 1-1/8 英寸的大瓶，6422-0010 | 个 | 1 | 250 | 是 |
| 298 | 琥珀色大瓶 | 琥珀色大瓶，10L，2256-7020 | 个 | 1 | 780 | 是 |
| 299 | 圆形大瓶 | LDPE材质，25L,2210-0065 1PK | 个 | 1 | 750 | 是 |
| 300 | 聚丙烯倒钩穿板接头 | 聚丙烯倒钩穿板接头，13 mm，24个/套，6149-0001 | 套 | 1 | 2100 | 是 |
| 301 | 聚丙烯龙头盖 | 带聚丙烯锁定螺母和TPE插塞，6423-0010 | 个 | 1 | 30 | 是 |
| 302 | 护罩面屏 | 防化学透明丙酸酯面屏，10件/箱，82700 | 箱 | 1 | 1280 | 否 |
| 303 | 护罩框架 | 头箍，10个/箱，82501 | 箱 | 1 | 2820 | 否 |
| 304 | 蠕动泵泵头 | Kamoer，CK15，匹配于Kamoer UIP蠕动泵 | 个 | 1 | 800 | 是 |
| 305 | 搪瓷方盘 | 20x30cm | 个 | 10 | 30 | 否 |
| 306 | 脱脂纱布 | 8*600cm 10PK/卷 | 卷 | 5 | 50 | 否 |
| 307 | 棉棒 | 150根/筒 花之洁 100PK | 筒 | 5 | 4.3 | 否 |
| 308 | 活性炭包 | 50g 20-40目 | 个 | 20 | 3.5 | 否 |
| 309 | 封口膜 | PM-996,100mm*38M | 卷 | 8 | 190 | 是 |
| 310 | 温湿度计 | 数字液晶大屏 | 个 | 10 | 120 | 否 |
| 311 | 一次性注射器 | 优质塑料材质，耐溶剂，1mL 100PK | 盒 | 20 | 100 | 否 |
| 312 | 一次性注射器 | 优质塑料材质，耐溶剂，2.5mL 100PK | 盒 | 80 | 140 | 否 |
| 313 | 一次性注射器 | 优质塑料材质，耐溶剂，5mL 100PK | 盒 | 10 | 200 | 否 |
| 314 | 一次性注射器 | 优质塑料材质，耐溶剂，10mL 150PK | 盒 | 10 | 240 | 否 |
| 315 | 实验室鞋套 | 自动鞋套机专用 200PK/盒 | 盒 | 2 | 15 | 否 |
| 316 | 抽样工作单 | 25页/本，1页2联,样品登记用 | 本 | 20 | 6 | 否 |
| 317 | 采样标签 | 18小张/版 | 版 | 500 | 3.5 | 否 |
| 318 | 制样标签 | 10小张/版 | 版 | 1000 | 3 | 否 |
| 319 | 封条 | 4张/版 | 版 | 100 | 3 | 否 |
| 320 | 自封胶袋 | 白色，薄膜袋，16*24cm，100pk/包 | 包 | 10 | 20 | 否 |
| 321 | 自封胶袋 | 白色，薄膜袋，45*50cm，100pk/包 | 包 | 50 | 120 | 否 |
| 322 | 大红胶袋 | 红色，大个 | 个 | 400 | 2.6 | 否 |
| 323 | 样品瓶 | 白色，塑料瓶 | 个 | 150000 | 2.5 | 否 |
| 324 | 保温箱 | 33L | 个 | 4 | 950 | 否 |
| 325 | 保温箱 | 10L | 个 | 40 | 140 | 否 |
| 326 | 冰袋 | 200mL | 个 | 100 | 2 | 否 |
| 327 | 粘尘垫 | 60*90 | 包 | 200 | 28 | 否 |
| 328 | 粘尘垫 | 65*115 | 包 | 30 | 40 | 否 |
| 329 | 钢珠 | 2mm | 包 | 2 | 50 | 否 |
| 330 | 平板车 | 蓝色静音平板车，90cm*60cm | 台 | 1 | 720 | 否 |
| 331 | 离心管（进样管） | 10ml WE5 200支/包，10包/箱 | 箱 | 5 | 1200 | 否 |
| 332 | SCP朔料消解管 | 50mL | 支 | 750 | 8.2 | 是 |
| 333 | 压力表 | 1MPa | 个 | 1 | 150 | 否 |
| 334 | 减压器安装面板 | 不锈钢安装面板 | 套 | 1 | 200 | 否 |
| 335 | 气体减压器 | R11LB-FGW-11-11(黑色塑料旋钮) | 个 | 1 | 800 | 否 |
| 336 | 氟离子酸度计填充液 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | 1460 | 是 |
| 337 | PTFE进样管 | 204-05899-01，用于岛津AA-7000 | 套 | 1 | 55 | 是 |
| 338 | 雾化器毛细管工具包 | 适用于瓦里安原子吸收仪器， 9910093000 | 套 | 1 | 5700 | 是 |
| 339 | 200ul吸嘴 | 适用于吉尔森移液器， F161930 | 包 | 5 | 300 | 是 |
| 340 | GPC惰性前置柱 | shimadzu-221-43198 | 套 | 3 | 3200 | 是 |
| 341 | GPC连接管 | shimadzu-221-38102-91 | 盒 | 5 | 850 | 是 |
| 342 | 进样口密封垫 | 31303210 | 包 | 2 | 1200 | 是 |
| 343 | 气相色谱柱密封垫 | 29053488 | 盒 | 1 | 940 | 是 |
| 344 | 玻璃不分流衬管 | 45350033 5PK/盒 | 盒 | 1 | 2500 | 是 |
| 345 | LC-18固相萃取小柱 | 500mg，6cc，30支/盒，57012 | 盒 | 2 | 1125 | 是 |
| 346 | SCX柱 | 57018 | 盒 | 2 | 2300 | 是 |
| 347 | 固相萃取柱连接头 | 适用于色谱科固相萃取仪，Supelco-P00094 57020-U 12PK | 个 | 10 | 770 | 是 |
| 348 | 流量控制阀管 | 57059 | 支 | 20 | 820 | 是 |
| 349 | Y型三通接头 | 适用于岛津GPC-GC-MS， 225-09504-02 | 盒 | 2 | 8540 | 是 |
| 350 | 玻璃衬管 | 适用于岛津气质联用仪， 225-08184 | 10支 | 10 | 1200 | 是 |
| 351 | 出口单向阀 | 适用于岛津GPC-GC-MS， 228-48249-91 | 个 | 1 | 2050 | 是 |
| 352 | O型环 | 适用于岛津GPC-GC-MS， 036-11201-84 | 包 | 5 | 55 | 是 |
| 353 | PTFE进样管 | 204-05899-01，用于岛津AA-7000 | 套 | 1 | 805 | 是 |
| 354 | 热电气相O型圈， | 适用于Thermo气相色谱仪， 0726004 | 个 | 1 | 80 | 是 |
| 355 | 单向阀 | 228-48249-96 | 瓶 | 1 | 200 | 是 |
| 356 | 钛筛 | 与土壤研磨机 ZM200完全匹配使用，筛孔径0.25mm，由钛金属制作而成，加强型，经久耐用。1个/套，要求安装。 | 套 | 2 | 12800 | 是 |
| 357 | 转刀 | 与土壤研磨机ZM200完全匹配使用，钛质，12齿。要求安装。 | 套 | 2 | 16500 | 是 |
| 358 | 酸性注射器 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。 | 套 | 1 | 2500 | 否 |
| 359 | 碱性注射器 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。 | 套 | 1 | 2500 | 否 |
| 360 | 砷灯 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。 | 套 | 1 | 850 | 否 |
| 361 | 汞灯 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用，要求安装。 | 套 | 1 | 850 | 否 |
| 362 | 锡灯 | 能够与北京吉天AFS 9130原子荧光仪完全匹配使用 | 个 | 1 | 850 | 否 |
| 363 | 硒灯 | 能够与北京吉天AFS 9130原子荧光仪完全匹配使用 | 个 | 1 | 850 | 否 |
| 364 | 汞柱 | MP C18，5um，100A，4.6*150mm，VA9515005-0 | 根 | 1 | 2950 | 是 |
| 365 | 砷柱 | PRP-100，79433 | 根 | 1 | 6800 | 是 |
| 366 | 汞保护柱 | MP C18，5um，4.6*10mm，VA950105-0S，能与VA9515005-0 相配套。 | 包 | 1 | 1780 | 是 |
| 367 | 砷保护柱 | Hamilton PRP-X100 液相色谱柱保护柱，1柱套2柱芯，79448 | 包 | 1 | 3000 | 是 |
| 368 | SAP10泵管 | 能够与北京吉天AFS 9130原子荧光形态分析仪完全匹配使用，20320010（1.14）120320013（1.52） | 包 | 1 | 700 | 否 |
| 369 | SAP10毛细管 | 能够与北京吉天AFS 9130原子荧光形态分析仪完全匹配使用，201000057 | 包 | 1 | 1400 | 否 |
| 370 | 蠕动泵管 | 吉天AFS9130配件 | 根 | 1 | 100 | 否 |
| 371 | 进样管 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用。10mL，100个/包。 | 包 | 10 | 600 | 否 |
| 372 | 原子炉芯 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用 | 个 | 2 | 425 | 否 |
| 373 | 原子仪器连接线 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用 | 条 | 3 | 215 | 否 |
| 374 | 原子荧光点火炉丝 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用 | 根 | 5 | 20 | 否 |
| 375 | 自动进样针 | 能够与北京吉天AFS930原子荧光仪完全匹配使用 | 支 | 5 | 100 | 否 |
| 376 | 液质进样毛细管（ESI-SS CAPILLAPY） | 700000341，具优良的物理特性和化学特性，适用于Quattro Premier液质联用仪电喷雾离子源（ESI），1根/包 | 包 | 1 | 1292 | 是 |
| 377 | 消解管 | Digestion Vessel （Teflon） 特氟龙消解管TF-60 | 支 | 80 | 480 | 是 |
| 378 | LCMS毛细管 | LCMS毛细管，内径0.6mm，电导，快速极性切换G1960-80060 | 根 | 1 | 16583 | 是 |
| 379 | 超高压液相柱 | SB-C18 色谱柱，超高压快速高分离度溶剂节省柱，1200 bar, 3.0 x 100mm, 1.8 um，858700-302 | 根 | 1 | 7200 | 是 |
| 380 | 普通高压液相柱 | Proroshell 120 SB-C18 色谱柱，Poroshell 120，最大压力：600 bar，3.0 x 150 mm，2.7um，683975-302 | 根 | 1 | 8291 | 是 |
| 381 | 超高压液相柱 | 液质柱RRHD Bonus-RP,2.1x100mm,1.8um,1200Bar858768-901 | 根 | 3 | 7395 | 是 |
| 382 | 超高压液相柱 | RRHD Bonus RP, 2.1x150mm, 1.8um色谱柱，859768-901 | 根 | 1 | 9017 | 是 |
| 383 | 超高压液相柱 | Poroshell 120 EC-C18,2.1x150mm,1.9um,693675-902 | 根 | 1 | 10011 | 是 |
| 384 | 超高压液相柱 | Poroshell HPH-C18,2.1x150mm,1.9um,T,693675-702 | 根 | 1 | 10835 | 是 |
| 385 | 超高压液相保护柱 | UHPLC Grd,P120 EC-C18,2.1mm,1.9um,3pk,821725-940 | 包 | 2 | 6587 | 是 |
| 386 | 超高压液相保护柱 | UHPLC Grd,P120 HPH-C18,2.1mm,1.9um,3pk，821725-945 | 包 | 2 | 7045 | 是 |
| 387 | 琥珀色标液瓶 | 12mL 5183-4322 | 盒 | 2 | 725 | 是 |
| 388 | 琥珀色标液瓶 | 22mL 5183-4323 | 盒 | 2 | 1105 | 是 |
| 389 | 松针叶标准品 | 1575a，标准推荐材料，50g/瓶 | 瓶 | 1 | 16000 | 是 |
| 390 | 番茄叶标准品 | 1573a，标准推荐材料，50g/瓶 | 瓶 | 1 | 16000 | 是 |
| 391 | 土壤标准品 | 2709a，标准推荐材料，圣华金河土壤，50g/瓶 | 瓶 | 1 | 18500 | 是 |
| 392 | 磁力搅拌器 | 3672025，外形尺寸 ：180 x 40 x 195 mm；转速范围：0-2,500 rpm；转速显示 ：LED；转速控制 ：50 RPM Steps。 | 台 | 1 | 3250 | 否 |
| 393 | 复合型滤网 | Pro L空气过滤器专用滤网 | 片 | 10 | 560 | 否 |
| 394 | 粒子型过滤网 | 550E空气过滤器专用滤网 | 片 | 2 | 800 | 否 |
| 395 | 瓶口分液器 | 5.0-30.0mL，最小分度0.50mL，精度0.5%，误差0.1%,9352000 | 套 | 2 | 7128 | 是 |
| 396 | 瓶口分液器 | 2.0-10.0mL，最小分度0.25mL，精度0.5%，误差0.1%,9342000 | 套 | 1 | 5665 | 是 |
| 397 | 瓶口分液器 | 2.0-10.0mL，最小分度0.25mL，精度0.5%，误差0.1%，9342300 | 套 | 1 | 12360 | 是 |
| 398 | 瓶口分液器 | 1.0-5.0mL， 精度0.5%，误差0.1%,9332000 | 套 | 2 | 5665 | 是 |
| 399 | 延长的加液管 | 适用于赫施曼瓶口分液器，1.5mm*1m,9313026 | 根 | 2 | 1236 | 是 |
| 400 | 延长进液管 | 适用于赫施曼瓶口分液器，310mm，93135005 | 根 | 2 | 185 | 是 |
| 401 | 延长进液管 | 适用于赫施曼瓶口分液器，450mm，93135007 | 根 | 2 | 252 | 是 |
| 402 | 万能底座 | 9317000 | 个 | 1 | 4944 | 是 |
| 403 | SOLARUS光能电子滴定器 | 50ml ，9392050 | 套 | 1 | 11536 | 是 |
| 404 | 瓶口分液器 | 4630331，0.5-5mL，黄色 | 套 | 1 | 3790 | 是 |
| 405 | 瓶口分液器 | 4630341，1-10mL，黄色 | 套 | 1 | 3790 | 是 |
| 406 | 瓶口分液器 | 4630351，2.5-25mL，黄色 | 套 | 2 | 4685 | 是 |
| 407 | 瓶口分液器 | 4630361，5-50mL，黄色 | 套 | 1 | 4944 | 是 |
| 408 | 瓶口分液器 | 4600321，0.2-2mL，红色 | 套 | 2 | 3790 | 是 |
| 409 | 瓶口分液器 | 4600331，0.5-5mL，红色 | 套 | 1 | 3790 | 是 |
| 410 | 瓶口分液器 | 4600341，1-10mL，红色 | 套 | 1 | 3790 | 是 |
| 411 | 瓶口分液器 | 4600351，2.5-25mL，红色 | 套 | 1 | 4685 | 是 |
| 412 | 瓶口分液器 | 4600361，5-50mL，红色 | 套 | 1 | 4944 | 是 |
| 413 | 实验椅子 | 气压升降，无脚轮 | 张 | 10 | 160 | 否 |
| 414 | 实验室用洗洁精 | 柠檬红茶洗洁精 5kg | 瓶 | 20 | 50 | 否 |
| 415 | 实验室洗手液 | 抑菌洗手液 525mL | 瓶 | 20 | 22 | 否 |
| 416 | 实验室玻璃墙玻璃水 | 多功能玻璃清洁剂(透明装) 500g | 瓶 | 10 | 28 | 否 |
| 417 | 实验室抹布 | 多用途柔软抹布 超细纤维清洁布 4片装 | 包 | 15 | 30 | 否 |
| 418 | 实验室纸巾 | 硬盒抽纸 3层100抽 | 盒 | 100 | 8.5 | 否 |
| 419 | 实验结果报告打印纸 | 打印纸 A4 80g 5包/箱 | 箱 | 30 | 295 | 否 |
| 420 | 塑料标准筛 | 100目(不包含盖子和盆) | 个 | 5 | 45 | 否 |
| 421 | 塑料标准筛 | 80目(不包含盖子和盆) | 个 | 5 | 45 | 否 |
| 422 | 塑料标准筛 | 60目(不包含盖子和盆) | 个 | 5 | 45 | 否 |
| 423 | 塑料标准筛 | 40目(不包含盖子和盆) | 个 | 5 | 45 | 否 |
| 424 | 塑料标准筛 | 20目(不包含盖子和盆) | 个 | 5 | 45 | 否 |
| 425 | 精密科学擦拭纸 (小盒) | 34155 尺寸 :11.2 cm x 21.3 cm | 盒 | 5 | 20 | 否 |
| 426 | 试剂盒 | 包含1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 和 200 mg GCB，15 mL, 50/包 5982-6670 | 盒 | 30 | 3412 | 是 |
| 427 | 试剂盒 | 缓冲盐 QuEChERS 萃取管，适用于 15 g 样品；带 2 个陶瓷均质子；50/包； 5982-5755CH | 盒 | 30 | 2210 | 是 |
| 428 | 进样针 | 81320 1mL | 支 | 5 | 525 | 否 |
| 429 | 称量舟 | 15*25mm | 个 | 5 | 9.5 | 否 |
| 430 | 称量舟 | 15*40mm | 个 | 5 | 10 | 否 |
| 431 | 称量舟 | 20*60mm | 个 | 5 | 11 | 否 |
| 432 | 称量舟 | 25*75mm | 个 | 5 | 12 | 否 |
| 433 | 称量舟 | 30*85mm | 个 | 5 | 15 | 否 |
| 434 | 小口棕色玻璃标液瓶 | 100mL | 个 | 30 | 13 | 否 |
| 435 | 离心管 | 50mL，500个/包， 0030122178 | 包 | 10 | 1800 | 是 |
| 436 | PVC胶垫 | PVC透明胶垫，宽130mm，厚1mm | 米 | 50 | 68 | 否 |
| 437 | PVC胶垫 | PVC透明胶垫，宽130mm，厚1.5mm | 米 | 50 | 95 | 否 |
| 438 | 衬管 | 分流/不分流衬管，5支/包,5183-4712 | 包 | 10 | 1767 | 是 |
| 439 | 样品瓶隔垫 | 用于2ml样品瓶5182-0714的PTFE/红色硅橡胶隔垫，500个/包5185-5820 | 包 | 10 | 1202 | 是 |
| 440 | 镍采样锥 | 7500a镍采样锥G1820-65238 | 个 | 1 | 9964 | 是 |
| 441 | 镍截取锥 | 7500a镍截取锥G3270-65024 | 个 | 1 | 9102 | 是 |
| 442 | 矩管 | 用于7500a矩管G3270-80043 | 个 | 1 | 8855 | 是 |
| 443 | 进样针 | 适用于ICP-MS 7800，G8410-80101 | 套 | 1 | 3711 | 是 |
| 444 | 镀镍采样锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67061 | 套 | 1 | 9829 | 是 |
| 445 | MicroMist雾化器 | 适用于ICP-MS 7800，G3266-80004 | 套 | 2 | 9660 | 是 |
| 446 | O型圈 | O型圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，10个/包 | 包 | 20 | 200 | 是 |
| 447 | 针头组件 | G4226-87201 | 件 | 10 | 2773 | 是 |
| 448 | 超声波清洗器 | SK8200HP 工作频率：53KHz 电源：220V／50Hz 功率：500 W 功率可调：40%～100%，步进1％连续精细可调 容量：22.5L 槽内尺寸：（50×30×15） ㎝ 外形尺寸：（57×33×33） ㎝ 数字定时： （1～199） min 清洗槽材料： 304不锈钢 | 台 | 1 | 8000 | 否 |
| 449 | 莱克多巴胺试剂盒 | 96孔莱克多巴胺酶联免疫试剂盒，尿液检出限≤0.3ppb， | 盒 | 2 | 1500 | 否 |
| 450 | 克伦特罗试剂盒 | 97克伦特罗孔酶联免疫试剂盒，尿液检出限≤0.3ppb | 盒 | 2 | 900 | 否 |
| 451 | 碘标准滴定溶液 | 0.1mol/L，500mL/瓶，GBW(E) 081614，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 200 | 否 |
| 452 | 碘标液 | BW20024-0.1-W-500，500mL | 瓶 | 2 | 345 | 否 |
| 453 | 盐酸标准滴定液 | 0.1mol/L,500mL/瓶，GBW(E) 081601,国家标准物质，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 10 | 180 | 否 |
| 454 | 氢氧化钠标准溶液 | GBW(E)081029，0.1mol/L，500mL/瓶 | 瓶 | 2 | 100 | 否 |
| 455 | 氢氧化钠标准溶液 | GBW(E)081031，1.0mol/L，500mL/瓶 | 瓶 | 2 | 100 | 否 |
| 456 | 重铬酸钾标准溶液 | 0.1mol/L,500L/瓶，GBW(E) 081609，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 180 | 否 |
| 457 | 氟标准溶液 | 1000μg/mL 100mL/瓶，GBW(E) 081600，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 100 | 否 |
| 458 | 氯标准溶液 | 1000μg/mL 20mL/瓶，BW 0670，符合国际标准物质要求，具溯源证书。 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 459 | 硝酸根标准溶液 | 5.00mg/mL，20ml/瓶，GBW(E) 081615，符合国际标准物质要求，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 460 | 亚硝酸根标准溶液 | 165μg/mL，20mL/瓶，GBW(E) 081617，符合国际标准物质要求，具溯源证书。 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 461 | 硫酸根标准溶液 | 1000μg/mL 2mL/瓶，GBW(E)080266，符合国际标准物质要求，具溯源证书。 | 瓶 | 1 | 95 | 否 |
| 462 | 甲醛标液 | 100ug/mL，20mL/瓶/安培瓶，GSB 07-3141-2014，国家标准物质，具溯源证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 90 | 否 |
| 463 | 水质标准样品-亚硝酸盐 | GSB 07-3165-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 3 | 60 | 否 |
| 464 | 水质标准样品-二氧化硫 | GSB 07-3188-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 4 | 80 | 否 |
| 465 | 水质标准样品-总铬 | GSB 07-1187-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 466 | 水质标准物质-氟 | GBW(E)080549，1000mg/L，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 3 | 95 | 否 |
| 467 | 水质标准物质-六价铬 | GBW(E)080257，100ug/mL，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 6 | 95 | 否 |
| 468 | 水质标准样品-砷 | GSB 07-3171-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 80 | 否 |
| 469 | 水质标准样品-汞 | GSB 07-3173-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 80 | 否 |
| 470 | 水质标准样品-六价铬 | GSB 07-3174-2014，20mL/安培瓶国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 10 | 60 | 否 |
| 471 | 水质标准样品-铅 | GSB 07-1183-2000，20mL/安培瓶国家环境标准物质，具标准物质证书。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 472 | 水质标准样品-氟 | GSB 07-1194-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 473 | 水质标准样品-镉 | GSB 07-1185-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 474 | 水质标准样品-铜 | GSB 07-1182-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 475 | 水质标准样品-锰 | GSB 07-1189-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 476 | 水质标准样品-铁 | GSB 07-1188-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 477 | 水质标准样品-锌 | GSB 07-1184-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 478 | 水质标准样品-总铬 | GSB 07-1187-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 479 | 水质标准样品-硒 | GSB 07-3172-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 480 | 水质标准样品-镍 | GSB 07-1186-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 481 | 水质标准样品-甲醛 | GSB 07-1179-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 80 | 否 |
| 482 | 水质标准样品-铝 | GSB 07-1375-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 80 | 否 |
| 483 | 水质标准样品-钙 | GSB 07-1192-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 80 | 否 |
| 484 | 水质标准样品-钠 | GSB 07-1191-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 485 | 水质标准样品-钾 | GSB 07-1190-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 486 | 水质标准样品-镁 | GSB 07-1193-2000，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 60 | 否 |
| 487 | 水质标准样品-铜、铅、锌、镉、镍与镉混合 | GSB 07-3186-2014，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 150 | 否 |
| 488 | 水质标准样品-钾、钠、钙与镁混合 | GSB 07-3185-2014，50mL，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 150 | 否 |
| 489 | 标准物质 | GBW(E)100348，大米粉，35g/瓶 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 490 | 标准物质 | GBW(E)100350，大米粉，35g/瓶 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 491 | 标准物质 | GBW(E)100352，大米粉，35g/瓶 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 492 | 标准物质 | GBW(E)100356，大米粉，35g/瓶 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 493 | 标准物质 | GBW(E)100358，大米粉，35g/瓶 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 494 | 标准物质 | GBW(E)100361，大米粉，35g/瓶 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 495 | 标准物质-湖南大米 | GBW10045a，30g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 1900 | 否 |
| 496 | 标准物质-大米粉 | GBW(E)100351，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 497 | 标准物质-大米粉 | GBW(E)100353，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 498 | 标准物质-大米粉 | GBW(E)100354，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起19个月或以上。 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 499 | 标准物质-大米粉 | GBW(E)100355，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 500 | 标准物质-大米粉 | GBW(E)100357，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 501 | 标准物质-大米粉 | GBW(E)100359，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 502 | 标准物质-大米粉 | GBW(E)100360，35g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 2680 | 否 |
| 503 | 标准物质 | GBW07401a，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 800 | 否 |
| 504 | 标准物质 | GBW07406a，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 800 | 否 |
| 505 | 标准物质-土壤 | GBW07568，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 800 | 否 |
| 506 | 标准物质-土壤 | GBW07572，70g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 800 | 否 |
| 507 | 标准物质-土壤 | GBW07412b，300g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 2400 | 否 |
| 508 | 标准物质-土壤 | GBW07417b，300g/瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 2 | 2400 | 否 |
| 509 | 砷标液 | GSB 04-1714-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 90 | 否 |
| 510 | 汞标液 | GSB 04-1729-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 511 | 铬标液 | GSB 04-1723-2004(a)，1000ug/mL，50mL，H2O（含K+）（水，含钾离子） | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 512 | 镉标液 | GSB 04-1721-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 513 | 铅标液 | GSB 04-1742-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 514 | 六价铬标准溶液 | GBW(E)080257，20mL/安培瓶，国家环境标准物质，具标准物质证书，有效期自收货验收起18个月或以上。 | 瓶 | 1 | 95 | 否 |
| 515 | 磷标液 | GSB 04-1741-2004(a)，1000ug/mL，50mL，H2O（含K+）（水，含钾离子） | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 516 | 重铬酸钾滴定溶液 | GBW06105，50g/瓶 | 瓶 | 1 | 1380 | 否 |
| 517 | 钾标液 | GSB 04-1733-2004，1000ug/mL，50mL，H2O，水 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 518 | 钙标液 | GSB 04-1720-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 519 | 镁标液 | GSB 04-1735-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 520 | 硒标液 | GSB 04-1751-2004，1000ug/mL，50mL，2.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 521 | 铜标液 | GSB 04-1725-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 522 | 锰标液 | GSB 04-1736-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 523 | 铁标液 | GSB 04-1726-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 524 | 铝标液 | GSB 04-1713-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 525 | 镍标液 | GSB 04-1740-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 526 | 锌标液 | GSB 04-1761-2004，1000ug/mL，50mL，1.0 mol/L HNO3 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 527 | 钠标液 | GSB 04-1738-2004，1000ug/mL，50mL，H2O，水 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 528 | 锡标液 | GSB 04-1753-2004，1000ug/mL，50mL，3.0 mol/L HCl | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 529 | 金标液 | GSB 04-1715-2004，50mL | 瓶 | 1 | 285 | 否 |
| 530 | 硼标液 | GSB 04-1716-2004，50mL | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 531 | 锶标液 | GSB 04-1754-2004，50mL | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 532 | 钛标液 | GSB 04-1757-2004，50mL | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 533 | 硫标液 | GSB 04-1773-2004(b) ，50mL | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 534 | 钯标液 | GSB 04-1743-2004，50mL | 瓶 | 1 | 285 | 否 |
| 535 | 锆标液 | GSB 04-1762-2004，50mL | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 536 | 亚砷酸根溶液标准物质 | GBW08666，1.011μmoL/g,2ml, | 瓶 | 1 | 150 | 否 |
| 537 | 砷酸根溶液标准物质 | GBW08667，0.233μmoL/g,2ml, | 瓶 | 1 | 150 | 否 |
| 538 | 一甲基砷溶液标准物质 | GBW08668，0.335μmoL/g,2ml, | 瓶 | 1 | 255 | 否 |
| 539 | 二甲基砷溶液标准物质 | GBW08669，0.706μmoL/g,2ml, | 瓶 | 1 | 255 | 否 |
| 540 | 砷甜菜碱溶液标准物质 | GBW08670，0.518μmoL/g,2ml , | 瓶 | 1 | 520 | 否 |
| 541 | 甲基汞溶液标准物质 | GBW08675，76.6μg/g,1.5ml, | 瓶 | 1 | 750 | 否 |
| 542 | 稀土15种混标 | GSB 04-1789-2004， 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇 100µg/ml 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) 50ml | 瓶 | 1 | 750 | 否 |
| 543 | 钪标准溶液 | GSB 04-1750-2004,1000µg/ml，1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸)，50ml | 瓶 | 1 | 355 | 否 |
| 544 | 铟铼铑混标 | GNM-M03024-2013，10µg/ml，5% HNO3（5%硝酸)50ml | 瓶 | 1 | 925 | 否 |
| 545 | 电导率 | GSB 07-2245-2008,30ml 塑料瓶 | 瓶 | 1 | 80 | 否 |
| 546 | 氯化钾电导率溶 | GBW(E)130108,100ml， | 瓶 | 1 | 200 | 否 |
| 547 | 氯化钾电导率溶 | GBW(E)130107,100ml， | 瓶 | 1 | 255 | 否 |
| 548 | 硝酸根标液 | 1.19811.0500，具标准物质证书，1000mg/l,500ml有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 1 | 685 | 是 |
| 549 | 硫代硫酸钠标液 | 1.09147.1000，具标准物质证书，1L，有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 1 | 320 | 是 |
| 550 | 氯离子标液 | 1.19897.0500，具标准物质证书，1000mg/l,500ml，有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 1 | 665 | 是 |
| 551 | 硫酸根标液 | 1.19813.0500，具标准物质证书，1000mg/l,500ml，有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 1 | 665 | 是 |
| 552 | 亚硝酸根标液 | 1.19899.0500，具标准物质证书，1000mg/l,500ml，有效期自收货验收起18个月或以上 | 瓶 | 1 | 665 | 是 |
| 553 | 衬管 | 分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713 | 包 | 5 | 7656 | 是 |
| 554 | O型圈 | O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，100个/包5190-2269 | 包 | 5 | 1795 | 是 |
| 555 | 多元素混合标准溶液 | 24种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 100 μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,U。50ml, 5% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 3200 | 否 |
| 556 | 多元素混合标准溶液 | 25种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 4200 | 否 |
| 557 | 元素内标溶液 | 8种：Be、Sc、Ge、Rh、ln、Tb、Lu、Bi，10μg/mL, 100mL, 5%HNO3，MS03041 | 瓶 | 1 | 1500 | 否 |
| 558 | 调谐液 | 6种：Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co，1μg/L, 500 mL, 2% HNO3，MS03042 | 瓶 | 1 | 3000 | 否 |

注：

1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。

2、以上单价均指含税价。

采购包4（色谱试剂及标准品）

| 序号 | 名称 | 型号、规格、参数要求 | 单位 | 年预计采购量 | 2025年最高限价（单价） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVDF针头过滤膜 | 过滤器类型：PVDF，直径：13mm，孔径0.45μm，1000个/盒 | 盒 | 2 | 7043 | 是 |
| 2 | mcx混合型阳离子反相交换柱（固相萃取小柱） | N-乙烯基吡咯烷酮-DVB共聚物-SO3H，186000256，填料：采用沃特世专利技术制造的混合型阳离子交换反相吸附剂，在N-乙烯吡咯烷酮和二乙烯基苯聚合构成的亲水亲脂平衡骨架上键合磺酸基，提供离子交换和反相双重保留模式。对碱性化合物具有高选择性和灵敏度。兼容MS,耐受极端PH条件（0-14）和不同溶剂；水可浸润性；杰出的批次重现性，十年一致性监测；颗粒度：30 µm，平均孔径：80Å ；规格：6cc vac /150 mg 包装：30/pkg 每个产品的对应一个唯一的产品序列号，通过该序列号追溯该产品的订货渠道、生产批次等详细信息。 | 盒 | 8 | 2479 | 是 |
| 3 | HLB 固相萃取小柱 | N-乙烯基吡咯烷酮-DVB共聚物，Wat094226,颗粒度：30um，孔径：80À，比表面积：830m2/g，PH范围：0-14，3cc/60mg ， 100支/盒 | 盒 | 3 | 3284 | 是 |
| 4 | 固相萃取小柱 | PRiME HLB 6CC（200mg)，30支/盒186008057 | 盒 | 25 | 2142 | 是 |
| 5 | 正己烷 | 正己烷。1.04391.4008，纯度(GC)≥98%;蒸发残渣evaporation≤2.0mg/L;water水分≤0.02%;colour色差≤10Hazen;Acidity酸度≤0.0002Meq/g;Alkalinity碱度≤0.0002Meq/g;grade(梯度at 210nm)≤1.0mAu;grade梯度(at 254nm)≤0.5mAu;Fluorenscence荧光(as quinine at 254nm)≤1.0ppb;Fluorenscence荧光(as quinine at 365nm)≤0.5ppb;Transmission透射率(at 193nm)≥60%;;Transmission透射率(at 195nm)≥80%;Transmission透射率(rrom 230nm)≥98%.4L/瓶。 | 瓶 | 28 | 660 | 是 |
| 6 | 乙腈 | HPLC级。1.00030.4008，纯度(气相色谱) ≥99.9%， Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.78，折光率(n 20/D) 1.344，沸程(80-82℃)≥95vol%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(210nm) ≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(193nm)≥60%，透射率(195nm)≥80%，透射率(230nm)≥98%，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。 | 瓶 | 40 | 600 | 是 |
| 7 | 最大回收型进样瓶 | 最大回收样品瓶：600000670CV 参数：2ml透明螺口玻璃 ，经过LC/MS认证（附有LC/MS检验样品瓶报告）；尺寸：12x32 Screw Neck Glass Max Recovery glass Vial； 隔垫材质：预切口 w/Bonded Preslit PTFE/Silicone Septa, 100/盒，与waters超高效液相色谱仪器H-CLASS匹配使用. H-CLASS匹配使用 | 盒 | 5 | 2705 | 是 |
| 8 | 全回收型进样瓶 | 全部回收样品瓶: 600000671CV参数：2ml透明螺口玻璃 ，经过LC/MS认证（附有LC/MS检验样品瓶报告）；Total Recovery Vial Kit, 隔垫材质：预切口 Screw Cap with bonded preslit PTFE/Silicone septa. 100个/包，与waters超高效液相色谱仪器H-CLASS匹配使用 | 盒 | 3 | 2747 | 是 |
| 9 | 色谱柱 | BEH C18柱，186002350，2.1*50mm。填料类型：亚乙基桥杂化颗粒，色谱柱键合相：C18，规格：2.1*50mm，最高耐受压力：15000PSI，PH范围：1到12，柱身有产品ID号，防伪标识，带智能芯片技术，填料颗粒1.7um | 根 | 2 | 9657 | 是 |
| 10 | 色谱柱 | BEH C18柱，186002352，2.1*100mm。填料类型：亚乙基桥杂化颗粒，色谱柱键合相：C18，规格：2.1*100mm，最高耐受压力：15000PSI，PH范围：1到12，柱身有产品ID号，防伪标识，带智能芯片技术，填料颗粒1.7um | 跟 | 2 | 9657 | 是 |
| 11 | 瓶口分液器 | 2.0-10.0mL，最小分度0.25mL，精度0.5%，误差0.1%，9342300 | 套 | 1 | 12189 | 是 |
| 12 | 毒死蜱 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 13 | 高效活性炭过滤器 | GF4BE+（可吸附有机及无机气体），适用于依拉勃无管试剂柜Storeflex 834过滤器更换 | 套 | 1 | 5528 | 否 |
| 14 | 高效活性炭过滤器 | GF4AS(吸附有机气体为主)，适用于834无管道试剂柜过滤器更换 | 套 | 1 | 4524 | 否 |
| 15 | 有机型净气药品柜 | flex 834，用于存放实验室化学试剂和有毒药品，外部尺寸（长×宽×高mm）不小于900×529×2151-2325mm；电压：100-240V；频率：50-60HZ；每套 配置：化学药剂储存柜主机1台和GF4BE+综合过滤器1套，需配备原厂6m以上电源线 | 个 | 1 | 47745 | 否 |
| 16 | 弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱） | 固相萃取小柱，Bond Elut Mega BE-Fl, 1gm 6ml, 30/pk，农残（PR）级，用于从非极性样品中净化极性干扰物，经济，流速快，粘性样品的理想选择12256014 | 盒 | 30 | 1180 | 是 |
| 17 | 63种农药混标 | 63 Pesticide Mix Solution, 100μg/mL，甲醇 |  | 1 | 5324 | 否 |
| 18 | 马布特罗盐酸盐 | 纯度：固体，不低于90.5%，数量规格:50mg | 瓶 | 1 | 5323 | 是 |
| 19 | 盐酸班布特罗 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格:10mg | 瓶 | 1 | 1444 | 是 |
| 20 | 磺胺吡唑 | 纯度：固体，不低于99%，规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 700 | 是 |
| 21 | 豇豆农药残留快速检测八联卡 | 检测豇豆中噻虫嗪、百菌清、灭蝇胺、阿维菌素、噻虫胺、氯虫苯甲酰胺、啶虫脒、辛硫磷八种 农药残留，10条/盒 | 盒 | 5 | 350 | 否 |
| 22 | mcx混合型阳离子反相交换柱3cc | MCX混合型阳离子反相交换柱，3cc/60mg，100支/盒，186000254 | 盒 | 3 | 3703 | 是 |
| 23 | 碱性氧化铝柱（固相萃取小柱） | Alumina B，WAT054625，12cc、2g，20支/盒 | 盒 | 5 | 1113 | 是 |
| 24 | 碱性氧化铝柱 | Alumina B，WAT054585，6cc、1g | 盒 | 2 | 1275 | 是 |
| 25 | C18固相萃取柱 | C18固相萃取柱，6CC，500mg 30/PK，WAT043395 | 盒 | 1 | 903 | 是 |
| 26 | 环己烷 | 农残级 2.5L，1.02817.2500， | 瓶 | 2 | 1775 | 是 |
| 27 | 乙腈 | 质谱级。1.00029.2508纯度(气相色谱)≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤1.0mg/L，水≤0.01%，色差≤10Hazen，酸度≤0.0001meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(210nm)≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，透射率(191nm)≥25%，透射率(195nm)≥85%，透射率(200nm)≥96%，透射率(215nm)≥98%，透射率(230nm)≥99%，适用于液相色谱-质谱(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。 | 瓶 | 4 | 1020 | 是 |
| 28 | 甲醇 | HPLC级。1.00607.4008 纯度 (气相色谱) ≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.791-0.793，沸点64-65℃，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(235nm) ≤2.0mAU，梯度(254nm)≤1.0mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(220nm)≥55%，透射率(235nm)≥83%，透射率(260nm)≥98%，吸光度(225nm)≤0.17，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。 | 瓶 | 8 | 247 | 是 |
| 29 | 甲醇 | 质谱级。1.06035.2500纯度(气相色谱) ≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣≤1.0mg/L，水≤0.01%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(220nm) ≤5.0mAU，梯度(235nm)≤2.0mAU，透射率(210nm)≥35%，透射率(220nm)≥60%，透射率(230nm)≥75%，透射率(260nm)≥98%，适用于液相色谱-质谱，(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。 | 瓶 | 12 | 585 | 是 |
| 30 | 异辛烷 | HPLC级，HPLC异辛烷，2.5L/瓶，1.04717.2500 | 瓶 | 2 | 2250 | 是 |
| 31 | 正丙醇 | HPLC级，HPLC正丙醇，1L/瓶，1.01024.1000 | 瓶 | 4 | 1336 | 是 |
| 32 | 正丙醇 | HPLC级，HPLC正丙醇，2.5L/瓶，1.01024.2500 | 瓶 | 1 | 2450 | 是 |
| 33 | 异辛烷 | HPLC级，HPLC异辛烷，2.5L/瓶，1.04717.2500 | 瓶 | 1 | 2450 | 是 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 滤膜 | SUPOR-450，0.45um,47mm,100/PK,PN:60173 | 盒 | 3 | 1193 | 是 |
| 36 | PVDF针头过滤膜 | 过滤器类型：PVDF，直径：25mm，孔径0.45μm，1000个/盒 4500 | 盒 | 1 | 5700.00 |  |
| 37 | PTFE 针头过滤膜 | 过滤器类型：PTFE，直径：13mm，孔径0.45μm，1000个/盒 2403 | 盒 | 1 | 5700.00 |  |
| 38 | PTFE 针头过滤膜 | 过滤器类型：PTFE，直径：25mm，孔径0.45μm，1000个/盒 4932 | 盒 | 1 | 5700.00 |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 针头式滤膜 | 过滤器类型：GHP，直径13mm，孔径0.2um，残留体积<14uL,1000个/包，2401 | 包 | 3 | 5500 | 是 |
| 41 | 泵油 | 前级泵（机械泵）油，Inland 45，1 L，用于E1M18/E2M28，6040-0834 | 瓶 | 8 | 872 | 是 |
| 42 | 泵油 | OIL ULTRAGRADE 19 H 11025015 1L/瓶 | 瓶 | 6 | 657 | 是 |
| 43 | 进样瓶盖子 | 最大回收型进样瓶盖子，186000305 | 包 | 5 | 530 | 是 |
| 44 | 在线过滤器 | WAT035190,具优良的物理特性和化学特性，高度耐压，寿命长。 | 包 | 2 | 1405 | 是 |
| 45 | 单向阀 | 具优良的物理特性和化学特性，高度耐压，长寿命设计，适用于2695液相色谱仪700000254,2个/包。 | 包 | 3 | 3569 | 是 |
| 46 | 液相色谱柱预柱 | symmertry c-18保护柱芯, wat054225规格20×3.9mm ，膜厚5μm，与WATERS UPLC完全匹配， | 包 | 4 | 1332 | 是 |
| 47 | 液质进样毛细管（ESI-SS CAPILLAPY） | 700000341，具优良的物理特性和化学特性，适用于Quattro Premier液质联用仪电喷雾离子源（ESI），2根/包 | 包 | 1 | 1269 | 是 |
| 48 | C18保护柱 | BEH C18保护柱，186003975，2.1*5mm。每盒3根 | 包 | 2 | 7727 | 是 |
| 49 | UPLC进样针 | 不锈钢进样针，适用于water UPLC液相色谱仪，30uL，205000362 | 个 | 1 | 4978 | 是 |
| 50 | 溶剂过滤头 | 液相色谱流动相过滤头WAT025531 | 个 | 10 | 1311 | 是 |
| 51 | 瓶口分液器 | 5.0-30.0mL，最小分度0.50mL，精度0.5%，误差0.1%,9352000 | 套 | 2 | 6956 | 是 |
| 52 | 瓶口分液器 | 10.0-60.0mL，最小分度1.00mL，精度0.5%，误差0.1%,9362000 | 套 | 2 | 7395 | 是 |
| 53 | 瓶口分液器 | 2.0-10.0mL，最小分度0.25mL，精度0.5%，误差0.1%,9342000 | 套 | 2 | 5534 | 是 |
| 54 | 瓶口分液器 | 1.0-5.0mL， 精度0.5%，误差0.1%,9332000 | 套 | 4 | 5534 | 是 |
| 55 | 延长的加液管 | 适用于HIRSCHMANN（赫施曼）瓶口分液器，1.5mm*1m,9313026 | 根 | 4 | 1255 | 是 |
| 56 | 延长进液管 | 适用于HIRSCHMANN（赫施曼）瓶口分液器，310mm，93135005 | 根 | 3 | 199 | 是 |
| 57 | 延长进液管 | 适用于HIRSCHMANN（赫施曼）瓶口分液器，450mm，93135007 | 根 | 3 | 255 | 是 |
| 58 | 万能底座 | 9317000 | 个 | 1 | 4590 | 是 |
| 59 | SOLARUS光能电子滴定器 | 50ml ，9392050 | 套 | 1 | 11016 | 是 |
| 60 | 瓶口分液器 | 4630331，0.5-5mL，黄色 | 套 | 1 | 3754 | 是 |
| 61 | 瓶口分液器 | 4630341，1-10mL，黄色 | 套 | 1 | 3754 | 是 |
| 62 | 瓶口分液器 | 4630351，2.5-25mL，黄色 | 套 | 2 | 4641 | 是 |
| 63 | 瓶口分液器 | 4630361，5-50mL，黄色 | 套 | 1 | 4896 | 是 |
| 64 | 瓶口分液器 | 4600321，0.2-2mL，红色 | 套 | 2 | 3754 | 是 |
| 65 | 瓶口分液器 | 4600331，0.5-5mL，红色 | 套 | 1 | 3754 | 是 |
| 66 | 瓶口分液器 | 4600341，1-10mL，红色 | 套 | 1 | 3754 | 是 |
| 67 | 瓶口分液器 | 4600351，2.5-25mL，红色 | 套 | 1 | 4641 | 是 |
| 68 | 瓶口分液器 | 4600361，5-50mL，红色 | 套 | 1 | 4896 | 是 |
| 69 | 敌敌畏 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 70 | 乙酰甲胺磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 71 | 乐果 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 72 | 倍硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 73 | 甲基对硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 74 | 三唑磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 75 | 亚胺硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 76 | 敌百虫 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 77 | 丙线磷（灭线磷） | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 78 | 甲拌磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 79 | 氧乐果 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 80 | 地虫硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 81 | 杀螟硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 82 | 丙溴磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 83 | 蝇毒磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 84 | 甲胺磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 85 | 治螟磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 86 | 特丁硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 87 | 久效磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 88 | 对硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 89 | 杀扑磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 90 | 伏杀硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 91 | 二嗪磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 92 | 磷胺 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 93 | 马拉硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 94 | 甲基异柳磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 95 | 水胺硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 96 | 喹硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 97 | 硫环磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 98 | 辛硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 99 | 甲基硫环磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 477 | 否 |
| 100 | α-六六六 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 101 | β-六六六 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 102 | γ-六六六 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 103 | δ-六六六 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 104 | PP-DDD | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 105 | PP-DDT | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 106 | PP-DDE | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 107 | OP-DDT | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 108 | OP-DDD | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 109 | OP-DDE | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 110 | 氟氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 111 | 氟胺氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 112 | 五氯硝基苯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 113 | 乙烯菌核利 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 114 | 硫丹 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 115 | 氯氟氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 116 | 氟氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 477 | 否 |
| 117 | 百菌清 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 118 | 三唑酮 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 119 | 稻丰散 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 120 | 腐霉利 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 121 | 甲氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 122 | 氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 123 | 氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 124 | 溴氰菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 125 | 三氯杀螨醇 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 126 | 氯菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 127 | 异菌脲 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 128 | 联苯菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 129 | 涕灭威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 477 | 否 |
| 130 | 涕灭威砜 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 477 | 否 |
| 131 | 涕灭威亚砜 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 477 | 否 |
| 132 | 克百威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 477 | 否 |
| 133 | 3-羟基克百威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 477 | 否 |
| 134 | 甲萘威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 135 | 灭多威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 136 | 异丙威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 137 | 除虫脲 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 138 | 灭幼脲 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 139 | 多菌灵 | 100μg/mL | 支 | 2 | 164 | 否 |
| 140 | 吡虫啉 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 141 | 噻嗪酮 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 142 | 阿维菌素 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 143 | 氟虫腈 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 144 | 哒螨灵 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 145 | 嘧霉胺 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 146 | 啶虫脒 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 147 | 苯醚甲环唑 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 148 | 仲丁威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 149 | 速灭威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 150 | 虫螨腈 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 151 | 抗蚜威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 152 | 咪酰胺 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 153 | 戊唑醇 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 154 | 霜脲氰 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 155 | 丙环唑 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 156 | 克螨特 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 157 | 甲基硫菌灵 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 158 | 甲霜灵 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 159 | 2,4-D | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 160 | 双甲脒 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 161 | 甲基嘧啶磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 162 | 多效唑 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 163 | 硫线磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 164 | 灭蝇胺 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 165 | 霜霉威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 166 | 虫酰肼 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 477 | 否 |
| 167 | 烯酰吗啉 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 168 | 丁硫克百威 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 169 | 福美双 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 170 | 八氯二丙醚 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 171 | 百治磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 172 | 乙拌磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 173 | 嘧啶磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 174 | 灭菌磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 175 | 溴硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 176 | 乙基溴硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 177 | 乙硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 178 | 吡菌磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 179 | 除线磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 180 | 皮蝇磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 181 | 甲基嘧啶硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 182 | 异柳磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 183 | 伐灭磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 184 | 益棉磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 185 | 二溴磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 186 | 胺丙畏 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 187 | 地毒磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 188 | 杀虫畏 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 189 | 苯硫磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 190 | 保棉磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 191 | 西玛津 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 192 | 莠去津 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 193 | 敌稗 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 194 | 氯硝胺 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 195 | 六氯苯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 196 | 丁草胺 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 197 | 乙酯杀螨醇 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 198 | 二甲戊乐灵 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 199 | 氟啶脲 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 200 | 灭线磷 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 201 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 202 | 噻虫嗪 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 203 | 甲草胺 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 204 | 顺式氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 205 | 烯唑醇 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 206 | 三环唑 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 207 | 唑螨酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 208 | 噻菌灵 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 209 | 草甘膦 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 210 | 百草枯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 211 | 赤霉素 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 212 | 氯吡脲 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 515 | 否 |
| 213 | 矮壮素 | 100μg/mL | 支 | 2 | 328 | 否 |
| 214 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 100μg/mL | 支 | 2 | 308 | 否 |
| 215 | 6-苄基腺嘌呤 | 100μg/mL | 支 | 2 | 308 | 否 |
| 216 | 氟甲腈 | 1000μg/mL | 支 | 4 | 477 | 否 |
| 217 | 甲维盐 | 1000μg/mL | 支 | 4 | 285 | 否 |
| 218 | 氟虫腈砜 | 1000μg/mL | 支 | 4 | 477 | 否 |
| 219 | 氟虫腈亚砜（氟虫腈硫醚） | 1000μg/mL | 支 | 4 | 477 | 否 |
| 220 | 嘧菌酯 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 221 | 益棉磷（乙基谷硫磷） | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 222 | 地毒磷（毒壤磷） | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 223 | 保棉磷（谷硫磷） | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 224 | 甲拌磷亚砜 | 1000μg/mL | 支 | 4 | 477 | 否 |
| 225 | 甲拌磷砜 | 1000μg/mL | 支 | 4 | 477 | 否 |
| 226 | 氯苯胺灵 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 285 | 否 |
| 227 | 甲基毒死蜱 | 1000μg/mL | 支 | 4 | 285 | 否 |
| 228 | 盐霉素钠 | 数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 2584 | 否 |
| 229 | 甲基盐霉素 | 纯度：固体78.8%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 2113 | 否 |
| 230 | 苯线磷砜 | 100ug/mL，1.5mL | 瓶 | 1 | 588 | 否 |
| 231 | 苯线磷亚砜 | 100ug/mL，1.5mL | 瓶 | 1 | 218 | 否 |
| 232 | 高效活性炭过滤器 | F2BE+综合型，吸附无机及有机气体为主)，用于Venicap502防爆型试剂柜过滤器更换 | 套 | 1 | 3971 | 否 |
| 233 | 高效活性炭过滤器更换服务 | 六台试剂柜过滤器更换、试剂柜维护保养，更换后过滤器回收处理 | 次 | 1 | 6031 | 否 |
| 234 | 无机型净气药品柜 | flex 834，用于存放实验室化学试剂（硫酸、盐酸、硝酸），外部尺寸（长×宽×高mm）不小于900×529×2151-2325mm；电压：100-240V；频率：50-60HZ；每套 配置：化学药剂储存柜主机1台和2GF4AS无机型为主过滤器1套，需配备原厂6m以上电源线 | 个 | 1 | 45232 | 否 |
| 235 | 有机型储药柜 | 主箱体达到OSHA、NFPA标准，获得FM认证,主箱体规格：（高×宽×深mm） 1651*1092*457，(内部尺寸1537*1003*370mm),不带抽风净化，加双锁 | 个 | 1 | 16334 | 否 |
| 236 | 净气型耐酸碱安全柜 | Venticap 502+021，主箱体规格：（高×宽×深mm） 1651*1092*457，(内部尺寸1537*1003*370mm),净气设备配置：主机加高效过滤器Filter F2BE,主机配备电脑化控制面板与过滤器饱和检测端口，过滤器饱和检测端口：出风口化学品含量不高于1%TLV(TWA)，过滤器饱和时不超过50%TLV(TWA)，PID检测盐酸的数值不大于5ppm，中间三块层板电源线加长 | 个 | 1 | 40206 | 否 |
| 237 | 衬管 | 分流/不分流衬管，5支/包,5183-4712 | 包 | 10 | 1698 | 是 |
| 238 | 样品瓶隔垫 | 用于2ml样品瓶5182-0714的PTFE/红色硅橡胶隔垫，500个/包5185-5820 | 包 | 10 | 1155 | 是 |
| 239 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，50个/包，含400mgSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子5982-5058CH | 盒 | 30 | 1808 | 是 |
| 240 | 进样针 | 适用于ICP-MS 7800，G8410-80101 | 套 | 1 | 3711 | 是 |
| 241 | 镍采样锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67040 | 套 | 3 | 7327 | 是 |
| 242 | 镍截取锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67041 | 套 | 3 | 6263 | 是 |
| 243 | 镀镍采样锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67061 | 套 | 1 | 9015 | 是 |
| 244 | MicroMist雾化器 | 适用于ICP-MS 7800，G3266-80004 | 套 | 2 | 9124 | 是 |
| 245 | 56种农药混合标液 | 56种农药混合标液，甲醇100ug/mL，1mL/支，1ST27559-100 | 支 | 1 | 5092 | 否 |
| 246 | 丙酮中16种有机磷农药混标溶液 | 1ST27582-100B 100μg/mL | 个 | 4 | 1432 | 否 |
| 247 | 14种有机磷农药混合标液 | 14种有机磷农药混合标液，丙酮100ug/mL，1mL/支，1ST27583-100 | 支 | 5 | 1114 | 否 |
| 248 | 16种农药混合标液 | 16种农药混合标液，100ug/mL，1mL/支，1ST27584-100 | 支 | 5 | 1432 | 否 |
| 249 | 10种农药混合标液 | 10种农药混合标液，正己烷，100ug/mL，1mL/支，1ST27585-100 | 支 | 5 | 1326 | 否 |
| 250 | 64种农药混标溶液 | 64种农药混标溶液，甲醇，100μg/mL，1mL/支 | 支 | 5 | 4059 | 否 |
| 251 | 17种农药混标溶液 | 17种农药混合标液，正己烷，100ug/mL，1mL/支， | 支 | 5 | 855 | 否 |
| 252 | 7种生长激素混合标液 | 7种生长激素混合标液，甲醇，100μg/mL，1mL/支 | 支 | 5 | 475 | 否 |
| 253 | 18种β-受体激素混标溶液 | 适用于方法GB 31658.22-2022，数量规格1mL，1ST47901-100 | 支 | 2 | 2040 | 否 |
| 254 | 东莨菪碱 | 100μg/mL，1mL/支，1ST10286-100M | 支 | 1 | 636 | 否 |
| 255 | 消旋山莨菪碱 | 100μg/mL，1mL/支，1ST10749-100A | 支 | 1 | 106 | 否 |
| 256 | 利多卡因溶液 | 100μg/mL，1mL/支，1ST10055-100M | 支 | 1 | 212 | 否 |
| 257 | 肾上腺素 | 1000μg/mL，1mL/支，1ST000565-1000M | 支 | 1 | 169 | 否 |
| 258 | 肾上腺素-D3 | 1mg/瓶，1ST000565D3-1mg | 瓶 | 1 | 2122 | 否 |
| 259 | 盐酸克伦特罗 | 纯度：固体,不低于99%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 1379 | 是 |
| 260 | 羟甲基克伦特罗 | 纯度：固体，不低于98%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 1660 | 是 |
| 261 | 莱克多巴胺 | 纯度：固体，不低于95%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 467 | 是 |
| 262 | 硫酸沙丁胺醇 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 583 | 是 |
| 263 | 西布特罗（塞布特罗） | 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 938 | 是 |
| 264 | 西布特罗（塞布特罗） | 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 5827 | 是 |
| 265 | 西马特罗(塞曼特罗) | 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 849 | 是 |
| 266 | 西马特罗(塞曼特罗) | 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 6178 | 是 |
| 267 | 马喷特罗盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格:10mg | 瓶 | 1 | 1909 | 是 |
| 268 | 妥布特罗盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99.7%，数量规格:50mg | 瓶 | 1 | 743 | 是 |
| 269 | 妥布特罗盐酸盐 | 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 1329 | 是 |
| 270 | 喷布特罗盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99.5%，数量规格:10mg | 瓶 | 1 | 2254 | 是 |
| 271 | 克伦潘特盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 1444 | 是 |
| 272 | 马喷特罗盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格10mg | 瓶 | 1 | 1444 | 是 |
| 273 | 苯乙醇胺A | 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格：20mg | 瓶 | 1 | 4102 | 是 |
| 274 | 硫酸特布他林 | 纯度：固体，不低于97%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 762 | 是 |
| 275 | 溴布特罗 | 纯度：固体，不低于99.5%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 985 | 是 |
| 276 | 溴布特罗盐酸盐 | 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 5827 | 是 |
| 277 | 氯丙那林 | 纯度：固体，不低于99.5%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 1444 | 是 |
| 278 | 氯丙那林 | 纯度：固体，不低于增加纯度%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 5932 | 是 |
| 279 | 沙美特罗 | 昔美酸沙美特罗，固体，不低于99%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 1949 | 是 |
| 280 | 齐帕特罗盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格：2.5mg | 瓶 | 1 | 5555 | 是 |
| 281 | 克伦丙罗 | 纯度：固体，不低于97%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 1658 | 是 |
| 282 | 富马酸福莫特罗 | 纯度：固体，不低于99.5%，数量规格：10mg | 瓶 | 1 | 1437 | 是 |
| 283 | 沙丁胺醇-D3 | 浓度：100ug/ml，数量规格：1mL | 瓶 | 1 | 2190 | 是 |
| 284 | 克伦特罗-D9 | 浓度：100ug/ml 乙腈，数量规格：1mL | 瓶 | 1 | 488 | 是 |
| 285 | 克伦特罗-D9 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格：1mg | 瓶 | 1 | 843 | 是 |
| 286 | 莱克多巴胺-D6 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格：1mg | 瓶 | 1 | 1178 | 是 |
| 287 | 莱克多巴胺-D3 | 纯度：固体，不低于98.8%，数量规格：5mg | 瓶 | 1 | 7474 | 是 |
| 288 | 齐帕特罗-d7 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 612 | 否 |
| 289 | 克伦丙罗-d7 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 510 | 否 |
| 290 | 马喷特罗-D11 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 816 | 否 |
| 291 | 克伦潘特-D5盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 612 | 否 |
| 292 | 羟甲基克伦特罗-D6盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1020 | 否 |
| 293 | 盐酸利托君-D4 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 612 | 否 |
| 294 | 克伦塞罗-D10 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 510 | 否 |
| 295 | 甲砜霉素-D3 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1224 | 是 |
| 296 | 氟苯尼考-D3 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1530 | 是 |
| 297 | 磺胺嘧啶同位素13C6 | 数量规格：10ug/ml,1ml | 瓶 | 1 | 285 | 是 |
| 298 | 磺胺喹恶啉同位素13C6 | 数量规格：10ug/ml,1ml | 瓶 | 1 | 285 | 是 |
| 299 | 磺胺间甲氧嘧啶同位素13C6 | 数量规格：10ug/ml,1ml | 瓶 | 1 | 285 | 是 |
| 300 | 磺胺甲恶唑同位素13C6 | 数量规格：10ug/ml,1ml | 瓶 | 1 | 285 | 是 |
| 301 | 磺胺嘧啶 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格：100mg | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 302 | 磺胺甲基嘧啶 | 纯度：固体，不低于 99%，数量规格：250mg | 瓶 | 1 | 593 | 是 |
| 303 | 磺胺间二甲氧嘧啶(地索辛、磺胺二甲氧哒嗪) | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 304 | 磺胺二甲基嘧啶 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 593 | 是 |
| 305 | 磺胺甲氧哒嗪 | 纯度：固体，不低于99.7%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 306 | 磺胺甲恶唑 | 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 460 | 是 |
| 307 | 磺胺喹噁啉 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 702 | 是 |
| 308 | 磺胺间甲氧嘧啶钠 | 纯度：固体，不低于94%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1101 | 是 |
| 309 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 310 | 苯甲酰磺胺 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 472 | 是 |
| 311 | 磺胺苯吡唑 | 纯度：固体，不低于98.8%，数量规格（g）：0.1 | 瓶 | 1 | 1548 | 是 |
| 312 | 磺胺吡啶 | 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 472 | 是 |
| 313 | 磺胺醋酰 | 纯度：固体纯度：固体，不低于99.9%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 448 | 是 |
| 314 | 磺胺二甲基恶唑 | 纯度：固体，不低于97.5%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1718 | 是 |
| 315 | 磺胺甲噻二唑 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 316 | 磺胺噻唑 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 317 | 磺胺异恶唑 | 纯度：固体，不低于99.8%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 580 | 是 |
| 318 | 恩诺沙星 | 纯度：固体，不低于99.8%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 896 | 是 |
| 319 | 盐酸环丙沙星 | 纯度：固体，不低于92%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1162 | 是 |
| 320 | 甲磺酸达氟沙星 | 纯度：固体，不低于94%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 835 | 是 |
| 321 | 盐酸沙拉沙星 | 纯度：固体，不低于86%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1476 | 是 |
| 322 | 氧氟沙星 | 纯度：固体，不低于96%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 774 | 是 |
| 323 | 培氟沙星 | 纯度：固体，不低于92%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 665 | 是 |
| 324 | 诺氟沙星 | 纯度：固体，不低于97%， 数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1682 | 是 |
| 325 | 盐酸四环素 | 纯度：固体，不低于96%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 483 | 是 |
| 326 | 土霉素 | 纯度：固体，不低于96.0%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 580 | 是 |
| 327 | 金霉素盐酸盐 | 盐酸金霉素, 纯度：固体，不低于92.5%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 545 | 是 |
| 328 | 脱氧土霉素（强力霉素）海克酸盐 | 盐酸强力霉素(盐酸多西环素), 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 799 | 是 |
| 329 | 硫酸链霉素 | 纯度：固体，不低于90%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 448 | 是 |
| 330 | 丁胺卡那霉素水合物 | 纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1162 | 是 |
| 331 | 安普霉素 | 纯度：固体，不低于88%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 303 | 是 |
| 332 | 硫酸新霉素 | 纯度：固体，不低于78%， 数量规格（g）：0.1 | 瓶 | 1 | 665 | 是 |
| 333 | 庆大霉素 | 纯度：固体，不低于89%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 399 | 是 |
| 334 | 泼尼松 | 纯度：固体，不低于99.7%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 448 | 是 |
| 335 | 泼尼松龙 | 纯度：固体，不低于99.7%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 508 | 是 |
| 336 | 6α-甲基强的松龙 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：50 | 瓶 | 1 | 1404 | 是 |
| 337 | 倍他米松 | 纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 871 | 是 |
| 338 | 倍氯米松 | 纯度：固体，不低于98%，数量规格（g）：0.1 | 瓶 | 1 | 750 | 是 |
| 339 | 醋酸可的松 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 399 | 是 |
| 340 | 醋酸氟氢可的松 | 醋酸氢化可的松 ；纯度：固体，不低于98.5%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 428 | 是 |
| 341 | 地塞米松 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 580 | 是 |
| 342 | 氢化可的松 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 448 | 是 |
| 343 | 呋喃唑酮 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 344 | 2-NP-AHD | 纯度：固体，不低于98.3%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 1658 | 是 |
| 345 | 2-NP-AMOZ | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 1561 | 是 |
| 346 | 2-NP-AOZ | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 1246 | 是 |
| 347 | 2-NP-SCA | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 267 | 是 |
| 348 | AHD盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 762 | 是 |
| 349 | AMOZ | 纯度：固体，不低于100%， 数量规格（mg）：50 | 瓶 | 1 | 2468 | 是 |
| 350 | AOZ | 纯度：固体，不低于99%， 数量规格（mg）：50 | 瓶 | 1 | 2468 | 是 |
| 351 | SEM盐酸盐 | 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 677 | 是 |
| 352 | AHD-12C3 | AHD-13C3, 纯度：固体，不低于99.9%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 4478 | 是 |
| 353 | AMOZ-D5 | 纯度：固体，不低于99% ；数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 1247 | 是 |
| 354 | AOZ-D4 | 纯度：固体，不低于99% ；数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 2821 | 是 |
| 355 | SCA-HCl-13C，15N2 | 纯度：固体，不低于99% ；数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 2821 | 是 |
| 356 | 睾酮 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 448 | 是 |
| 357 | 甲基睾丸酮 | 纯度：固体，不低于97.5%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 448 | 是 |
| 358 | 甲基睾丸酮-D3 | 数量规格：100ug/ml ，1ml | 瓶 | 1 | 1348 | 是 |
| 359 | 已烯雌酚 | 纯度：固体，不低于97%，数量规格（g）：0.1 | 瓶 | 1 | 423 | 是 |
| 360 | 喹乙醇 | 纯度：固体，不低于97.8%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1331 | 是 |
| 361 | 噁喹酸 | 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 847 | 是 |
| 362 | 喹噁啉-2-羧酸 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1537 | 是 |
| 363 | 3-甲基-喹噁啉-2-羧酸 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 2444 | 是 |
| 364 | 喹噁啉-2-羧酸-d4 | 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：1 | 瓶 | 1 | 2246 | 是 |
| 365 | 卡巴氧 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 500 | 是 |
| 366 | 脱氧卡巴氧 | 纯度：固体，不低于97%， 数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 799 | 是 |
| 367 | 氯霉素 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 792 | 是 |
| 368 | 氯霉素D5 | 纯度：固体，不低于95%，数量规格mg）：10 | 瓶 | 1 | 483 | 是 |
| 369 | 甲砜霉素 | 纯度：固体99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1537 | 是 |
| 370 | 阿莫西林 | 数量规格（mg）：250 C10242500 | 瓶 | 1 | 786 | 是 |
| 371 | 苯唑西林 | 纯度：固体，不低于98.7%，数量规格（mg）100 |  | 1 | 774 | 是 |
| 372 | 邻氯青霉素 | 纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：100 |  | 1 | 520 | 是 |
| 373 | 青霉素钾盐 | 青霉素V钾盐, 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 714 | 是 |
| 374 | 青霉素G | 纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 859 | 是 |
| 375 | 甲基盐霉素 | 固体，数量规格（mg）：1 | 瓶 | 1 | 2453 | 是 |
| 376 | 莫能菌素钠水合物 | 纯度：固体，不低于98%， 数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 377 | 盐霉素钠 | 纯度：固体，不低于95%，数量规格（mg）：2.5 | 瓶 | 1 | 806 | 是 |
| 378 | 金刚烷胺 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 835 | 是 |
| 379 | 金刚烷胺-D15盐酸盐 | 纯度：固体，不低于99%， 数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 726 | 是 |
| 380 | 氯羟吡啶 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1222 | 是 |
| 381 | 苯甲酰胺 | 纯度：固体，不低于99%， 数量规格（g）：0.25 | 瓶 | 1 | 388 | 是 |
| 382 | 三聚氰胺 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 327 | 是 |
| 383 | 糖精钠 | 纯度：固体，不低于86%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 399 | 是 |
| 384 | 苯甲酸 | 纯度：固体，不低于99%， 数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 520 | 是 |
| 385 | 山梨酸 | 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：250 | 瓶 | 1 | 388 | 是 |
| 386 | 环己基氨基磺酸钠 | 纯度：固体，不低于100%，数量规格（mg）：500 | 瓶 | 1 | 311 | 是 |
| 387 | 盐霉素钠 | 数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 806 | 是 |
| 388 | 甲基盐霉素 | 纯度：固体，不低于78.8%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 2453 | 是 |
| 389 | 苯线磷砜 | 100ug/mL，1.5mL | 瓶 | 1 | 200 | 是 |
| 390 | 苯线磷亚砜 | 100ug/mL，1.5mL | 瓶 | 1 | 200 | 是 |
| 391 | 苏丹红1号 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 1005 | 是 |
| 392 | 苏丹红2号 | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 276 | 是 |
| 393 | 苏丹红3号 | 纯度：固体，不低于94.5%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 944 | 是 |
| 394 | 苏丹红4号 | 纯度：固体，不低于99.6%，数量规格（mg）：100 | 瓶 | 1 | 352 | 是 |
| 395 | 黄曲霉素B1 | 浓度：液体2ug/ml，数量规格（ml）：1mL | 瓶 | 1 | 536 | 是 |
| 396 | 黄曲霉素M1 | 浓度：液体0.5ug/ml，数量规格（ml）：1mL | 瓶 | 1 | 1419 | 是 |
| 397 | 2-NP-AHD | 纯度：固体，不低于98.3%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 1654 | 是 |
| 398 | 2-NP-AMOZ | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 1561 | 是 |
| 399 | 2-NP-AOZ | 纯度：固体，不低于98.9%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 1246 | 是 |
| 400 | 2-NP-SCA | 纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 267 | 是 |
| 401 | 盐酸赛庚啶 | Cyproheptadinehydrochloride,C21H21N·HCl，CAS号:969-33-5，纯度：固体，不低于92%，数量规格（mg）：50 | 瓶 | 1 | 921 | 是 |
| 402 | 盐酸可乐定 | Clonidine hydrochloride,C9H10Cl3N3,CAS号:4205-91-8，纯度：固体，不低于99%，数量规格（mg）：10 | 瓶 | 1 | 921 | 是 |
| 403 | 盐酸二苯拉林 | Diphenylpyraline,C9H13NO·HCl,CAS号:132-18-3，浓度：100ug/ml，1ml | 瓶 | 1 | 212 | 是 |
| 404 | 盐酸可乐定-D4 | Clonidine-D4hydrochloride,C9H6D4Cl3N3，纯度：固体，不低于98%，数量规格（mg）：1 | 瓶 | 1 | 2175 | 是 |
| 405 | SCP塑料消解管 | 50mL | 支 | 750 | 8 | 是 |
| 406 | 衬管 | 分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713 | 包 | 5 | 7656 | 是 |
| 407 | O型圈 | O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，100个/包5190-2269 | 包 | 5 | 1795 | 是 |
| 408 | 在线过滤器滤芯 | 5067-1610 5/PK | 包 | 2 | 1900 | 是 |
| 409 | 盐酸氯丙那林 | DRE-C11687510 Clorprenaline hydrochloride 100mg 6933-90-0 纯品型 有证标准物质（CRM）-纯品型 | 瓶 | 1 | 2323 | 是 |
| 410 | 磺胺间甲氧嘧啶 | DRE-C16998175 磺胺间甲氧嘧啶Sulfamonomethoxine 100mg 1220-83-3 纯品型 标准物质（RM）-纯品型 | 瓶 | 1 | 2196 | 是 |
| 411 | 甲醇中磺胺二甲基嘧啶 | 1ST4022D4-100M D4溶液，100μg/mL | 个 | 1 | 600 | 否 |
| 412 | 甲醇中磺胺间甲氧嘧啶 | 1ST4040C6-100M 13C6溶液，100μg/ml | 个 | 1 | 1000 | 否 |
| 413 | 乙腈中磺胺甲恶唑 | 1ST4027-100A 13C6溶液，100μg/mL | 个 | 1 | 350 | 否 |
| 414 | 甲醇中磺胺喹恶啉 | 1ST4028D4-100M D4溶液，100μg/mL | 个 | 1 | 2200 | 否 |
| 415 | 甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶 | 1ST4025-100M D6溶液，100μg/mL | 个 | 1 | 300 | 否 |
| 416 | 甲醇中8种磺胺类药物混标溶液 | 1ST47373-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 700 | 否 |
| 417 | 甲醇中磺胺甲氧哒嗪溶液 | 1ST4004-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 60 | 否 |
| 418 | 正己烷10种农药混合标液 | 1ST27585-100 100ug/mL，1mL/支 | 个 | 2 | 1312 | 否 |
| 419 | 丙酮中16种有机磷农药混标溶液 | 1ST27582-100B 100ug/mL，1mL/支 | 个 | 4 | 1800 | 否 |
| 420 | 丙酮中17种农药混标溶液 | 1ST020540-100B 100μg/mL | 个 | 4 | 1100 | 否 |
| 421 | 正己烷中氟氯苯菊酯溶液 | 1ST20238-100H 100μg/mL | 个 | 2 | 200 | 否 |
| 422 | 氨甲基膦酸(AMPA)标准物质 | 1ST7904-100W 水中氨甲基膦酸 (AMPA)溶液，100μg/mL (Aminomethyl)phosphonic acid Solution in Water, 100μg/mL 1066-51-9 单标 100μg/mL, 1mL | 个 | 1 | 160 | 否 |
| 423 | 水中草甘膦标准溶液 | 1ST22471-100W 水中草甘膦-13C2,15N溶液，100μg/mL Glyphosate-13C2,15N Solution in Water, 100μg/mL 1185107-63-4 单标 100μg/mL, 1mL | 个 | 1 | 600 | 否 |
| 424 | CAX小桂 | BESEP SPE COLUMN CAX AG 50W-X8(200-400mesh)500mg/6ml 30PK | 盒 | 1 | 930 | 是 |
| 425 | 氯甲酸-9-芴基甲酯 | CFEQ-4-120054-0025 氯甲酸-9-芴基甲酯,FMOCCl 25g 瓶 [28920-43-6] 98% (C:HCIO:,CAS号:28920-43-6) | 瓶 | 1 | 360 | 否 |
| 426 | 多壁碳纳米管 | (MWCNTS):粒径范围10mm~20nm:颗粒物长度5um~15.m 97%纯度 100g/袋 | 袋 | 1 | 350 | 是 |
| 427 | 固相萃取柱 | 12255011 Bond Elut ENV 柱，500 mg，6 mL，30/包 | 包 | 3 | 1911 | 是 |
| 428 | 固相萃取柱 | 12256059 Bond Elut Alumina-N柱，20g，60mL,16/包 | 包 | 2 | 4513 | 是 |
| 429 | 中性氧化铝柱 | COBAP6022G | 盒 | 2 | 600 | 否 |
| 430 | 苯并(a)比分子印迹柱聚 | COBAP6500 | 盒 | 2 | 620 | 否 |
| 431 | 真空泵油 | LV0700 | 瓶 | 1 | 1100 | 是 |
| 432 | 氯霉素 | DRE-C11120000 56-75-7 250mg | 支 | 1 | 775 | 是 |
| 433 | 一次性小柱连接管 | 57059，用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置（包含在57044和57265），PTFE， pk of 100 | 包 | 5 | 774.55 | 是 |
| 434 | 通用固相萃取柱转接头 | DZJT-SPE01，1/3/6/12ml柱管用，10个包 | 包 | 1 | 248 | 是 |
| 435 | 自动进样器 | 针密封NEEDLE SEAL 30A 用于SIL-30AC ，228-52253 | 个 | 2 | 1400 | 是 |
| 436 | 固相萃取柱 | 14102037 Bond Elut SI柱 500mg 3ml 120um 50/包 | 包 | 1 | 1647 | 是 |
| 437 | 脱氢乙酸 | 1ST2505-250mg 520-45-6 250mg | 个 | 1 | 120 | 否 |
| 438 | 甲醇中13种喹诺酮类药物混标溶液 | 1ST47753-100M (GB 31658.17-2021-C)，100μg/mL | 个 | 1 | 500 | 否 |
| 439 | 甲醇中8种磺胺类药物混标溶液 | 1ST47373-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 700 | 否 |
| 440 | 甲醇中磺胺甲氧哒嗪溶液 | 1ST4004-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 60 | 否 |
| 441 | 乙腈中8种激素混标溶液 | 1ST47296-100A 100μg/mL | 个 | 1 | 1000 | 否 |
| 442 | 4种四环素类药物混标 | 1ST9246Z-100μg（2024年国家农产品质量安全例行监测-畜产品3&2022/2021国抽兽残，GB/T 21317方法&GB 31656.11-2021&GB 31658.6-2021&GB 31658.17-2021-A&Sciex 181&2022/2021年例行监测，畜产品检测兽药分组 | 个 | 1 | 400 | 否 |
| 443 | 固相萃取小柱 | 12102038 Bond Elut CBA柱 500mg 3ml 50/包 | 包 | 1 | 2400 | 是 |
| 444 | 固相萃取小柱 | 12102040 Bond Elut SCX柱 500mg 3ml 40um 50/包 | 包 | 1 | 2400 | 是 |
| 445 | 氟苯尼考检测卡 | 20次/盒 | 盒 | 5 | 240 | 否 |
| 446 | 乙腈中氟雷拉纳溶液 | 1ST163129-100A，864731-61-3 100μg/mL | 个 | 1 | 380 | 否 |
| 447 | 移液超长枪头 | YYQT-1250-50 1250ul 50个/包 | 包 | 10 | 150 | 否 |
| 448 | 色谱柱 | 99505 Platisil 5μm NH2, 250x4.6 mm | 根 | 1 | 3375 | 是 |
| 449 | 甲醇中唑虫酰胺溶液 | 1ST20420-100M 100ug/mL 1mL | 个 | 1 | 45 | 否 |
| 450 | 甲醇中氯唑磷溶液 | 1ST20082-100M 100ug/mL 1mL | 个 | 1 | 56 | 否 |
| 451 | 乙腈中丁硫克百威溶液 | 1ST20275-100A 100ug/mL 1mL | 个 | 1 | 80 | 否 |
| 452 | 208种农药及其代谢物混标套装 | 1ST29178-10 （GB 23200.113-2018），10μg/mL | 套 | 1 | 3650 | 否 |
| 453 | 331种农药及其代谢物混标套装 | 1ST020886-10（GB 23200.121-2021) | 套 | 1 | 5000 | 否 |
| 454 | 乙腈中布罗萘内酯溶液 | 1ST20829-100A 100μg/mL 1207727-04-5 | 个 | 1 | 900 | 否 |
| 455 | 磺胺喹恶啉 | DRE-C16990000 250mg | 支 | 1 | 1117 | 是 |
| 456 | 磺胺甲恶唑 | DRE-C16998100 100mg | 支 | 1 | 437 | 是 |
| 457 | 水中链霉素硫酸盐溶液 | 1ST7704B-100W 100μg/mL | 个 | 2 | 100 | 否 |
| 458 | 氟苯尼考胺 | 1ST7032-100mg | 个 | 1 | 2500 | 否 |
| 459 | 盐酸金霉素 | 1ST4110A-100mg | 个 | 1 | 240 | 否 |
| 460 | 色谱柱 | 068982 Acclaim RSLC 120 C18 2.2um 分析柱 (2.1 x 100 mm) | 根 | 1 | 10256 | 是 |
| 461 | 甲醇中7种农药混标溶液 | 1ST020815-100M 100μg/mL 1mL | 个 | 2 | 650 | 否 |
| 462 | 色谱柱 | 186002013 Atlantis Silica HILIC Column,100Å,3µm,2.1mm X 100mm,1/pk | 根 | 1 | 6300 | 是 |
| 463 | 色谱柱 | 186001295，Atlantis dC18 Column,100Å,3µm,2.1mm X 100mm,1/pk | 根 | 1 | 6300 | 是 |
| 464 | 色谱柱 | 186003718，Atlantis T3 Column,100Å,3µm,2.1mm X 100mm,1/pk | 根 | 1 | 6300 | 是 |
| 465 | 甲醇中内吸磷-S溶液 | 1ST20187-100M，100μg/mL Demeton-S Solution in Methanol, 100μg/mL 126-75-0 单标 100μg/mL,1mL | 支 | 1 | 198 | 否 |
| 466 | 乙腈中内吸磷-O溶液 | 1ST20141-100A，100μg/mL Demeton-O Solution in Acetonitrile, 100μg/mL 298-03-3 单标 100μg/mL,1mL | 支 | 1 | 240 | 否 |
| 467 | 甲醇中乙烯利溶液 | 1ST24015-100M ，100μ g/mL | 个 | 1 | 59 | 否 |
| 468 | 柠檬黄 | 1ST2420-100mg | 个 | 1 | 120 | 否 |
| 469 | 苋菜红 | 1ST2417-100mg | 个 | 1 | 150 | 否 |
| 470 | 胭脂红 | 1ST2416-100mg | 个 | 1 | 160 | 否 |
| 471 | 日落黄 | 1ST2421-100mg | 个 | 1 | 120 | 否 |
| 472 | 阿斯巴甜 | 1ST5103-100mg | 个 | 1 | 110 | 否 |
| 473 | 阿力甜 | 1ST5112-100mg | 个 | 1 | 660 | 否 |
| 474 | 三氯蔗糖 | 1ST3215-100mg | 个 | 1 | 100 | 否 |
| 475 | 甲醇中胭脂红溶液 | 1ST2416-100M 2611-82-7 100μg/mL,1mL | 个 | 1 | 30 | 否 |
| 476 | 水中柠檬黄溶液 | 1ST2420-100W 1934-21-0 100μg/mL,1mL | 个 | 1 | 20 | 否 |
| 477 | 甲醇中苋菜红溶液 | 1ST2417-100M 915-67-3 100μg/mL,1mL | 个 | 1 | 20 | 否 |
| 478 | 水中日落黄溶液 | 1ST2421-100W 2783-94-0 100μg/mL,1mL | 个 | 1 | 30 | 否 |
| 479 | 乙腈/水中三氯蔗糖溶液 | 1ST3215-20000AW 10ml 56038-13-2 20000μg/mL,10mL | 个 | 1 | 200 | 否 |
| 480 | 水中甜蜜素溶液 | 1ST5102-100W 139-05-9 100μg/mL,1mL | 个 | 1 | 35 | 否 |
| 481 | 甲醇中褪黑素溶液 | 1ST10126-100M 73-31-4 100μg/mL,1mL | 个 | 1 | 100 | 否 |
| 482 | 甲醇中苯甲酸溶液 | 1ST2501-1000M-5mL Benzoic acid Solution in Methanol, 1000μg/mL，65-85-0 单标 | 支 | 1 | 70 | 否 |
| 483 | 甲醇中山梨酸溶液 | 1ST2503-1000M-5mL Sorbic acid Solution in Methanol, 1000μg/mL，110-44-1 单标 | 支 | 1 | 100 | 否 |
| 484 | 水中糖精钠溶液 | 1ST5104A-1000W Sodium saccharin Solution in Water, 1000μg/mL，128-44-9 单标 | 支 | 1 | 60 | 否 |
| 485 | 甲醇中脱氢乙酸溶液 | 1ST2505-100M Dehydroacetic acid Solution in Methanol, 100μg/mL，520-45-6 单标 | 支 | 1 | 50 | 否 |
| 486 | 固相萃取柱 | 12102052 Bond Elut C18柱 500mg 6ml 40um 30/包 | 根 | 2 | 1102 | 是 |
| 487 | 不锈钢毛细管 | 5500-1246 0.17mm内径，500mm长 带2个10-32螺纹规格的预装配 | 根 | 2 | 890 | 是 |
| 488 | 转子密封垫 | 5068-0007 2位/6 通1200bar | 包 | 2 | 8861 | 是 |
| 489 | 提取管 | Copure@QuEChERS提取管，C0Q050025P | 盒 | 20 | 360 | 是 |
| 490 | 提取管 | Copure@QuEChERS净化管C0Q015014H | 盒 | 20 | 400 | 是 |
| 491 | 样品瓶,A-Line螺口样品瓶 | 5190-9589 ，2mL，透明，带书写签，100/包 | 包 | 30 | 372 | 是 |
| 492 | 固相萃取柱 | 505048，Supelclean LC-Si，bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54 | 支 | 3 | 1339 | 是 |
| 493 | 甲醇中噻苯哒唑溶液 | 1ST2522-100MThiabendazole Solution in Methanol, 100μg/mL 单标 148-79-8 | 支 | 1 | 80 | 否 |
| 494 | 正己烷中抑霉唑溶液 | 1ST21153-100HImazalil Solution in Hexane, 100μg/mL 单标 35554-44-0 | 支 | 1 | 56 | 否 |
| 495 | 乙腈中赤霉素溶液 | 1ST21129-100AGibberellic acid Solution in Acetonitrile, 100μg/mL 单标 77-06-5 | 支 | 1 | 56 | 否 |
| 496 | 水中草铵膦溶液 | 1ST22467-100WGlufosinate ammonium Solution in Water, 100μg/mL 单标 77182-82-2 | 支 | 1 | 120 | 否 |
| 497 | 代森锰锌 | 1ST21096-100mg 8018-01-7 Mancozeb 纯品 | 支 | 1 | 200 | 否 |
| 498 | 甲醇中乙基多杀菌素溶液 | 1ST20448-100M 935545-74-7 Spinetoram Solution in Methanol, 100μg/mL 单标 1mL | 支 | 1 | 200 | 否 |
| 499 | 甲醇中多杀菌素溶液 | 1ST20409-100M 168316-95-8 Spinosad Solution in Methanol, 100μg/mL 单标 1mL | 支 | 1 | 200 | 否 |
| 500 | 甲醇中噻苯隆溶液 | 1ST24007-100M 51707-55-2 Thidiazuron Solution in Methanol, 100μg/mL 单标 1mL | 支 | 1 | 100 | 否 |
| 501 | 甲醇中4种兽药内标混标溶液 | 1ST47962-100M （GB 31658.20-2022-内标） ，100μg/mL 4 Stable Isotope Labeled Veterinary Medicine Mix Solution in Methanol, 100μg/mL NA 混标 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 | 2000 | 否 |
| 502 | 草甘膦-13C2 15N | 1ST22471-1mg 1185107-63-4 | 个 | 1 | 630 | 否 |
| 503 | 氟虫胺标液 | 1ST191993-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 120 | 否 |
| 504 | 甲醇中联苯肼酯溶液 | 1ST25030-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 150 | 否 |
| 505 | 甲醇中环丙沙星-D8盐酸盐溶液 | 1ST5705A-100M 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 | 550 | 否 |
| 506 | 甲醇中达氟沙星-D3溶液 | 1ST4100D3-100M 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 | 500 | 否 |
| 507 | 甲醇中恩诺沙星-D5溶液 | 1ST4107D5-100M 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 | 800 | 否 |
| 508 | 甲醇中沙拉沙星-D8盐酸盐溶液 | 1ST5757AD8-100M 100μg/mL, 1mL | 支 | 2 | 600 | 否 |
| 509 | 甲醇中氯霉素-D5（异构体混合物）溶液 | 1ST7038-100M 1420043-66-8 100μg/mL,1mL | 个 | 1 | 900 | 否 |
| 510 | 甲醇中甲砜霉素-D3溶液 | 1ST7002D3-100M 1217723-41-5 100μg/mL,1mL | 个 | 2 | 860 | 否 |
| 511 | 甲醇中氟苯尼考-D3溶液 | 1ST7005D3-100M 1217619-10-7 100μg/mL,1mL | 个 | 2 | 850 | 否 |
| 512 | 甲醇中氟苯尼考胺-D3溶液 | 1ST7032D3-100M 76639-93-5 (Unlabeled) 100μg/mL, 1mL | 个 | 2 | 400 | 否 |
| 513 | 甲醇中噻虫胺溶液 | 1ST20351-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 105 | 否 |
| 514 | 乙腈中阿托品溶液 | 1ST10189-100A 100μg/mL | 个 | 1 | 100 | 否 |
| 515 | 乙腈中甲基泼尼松龙溶液 | 1ST2229-100A 100μg/mL | 个 | 1 | 55 | 否 |
| 516 | 甲醇中13种喹诺酮类药物混标溶液(GB31658.17-2021-C) | 1ST47753-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 500 | 否 |
| 517 | 甲醇中4种硝基咪唑类药物混标溶液（农业部1025号公告-2-2008&GB31658.23-2022&2024年兽 药质量监督抽检和风险监 测计划） | 1ST47249-100M 100μg/mL | 个 | 1 | 600 | 否 |
| 518 | 乙腈中醋酸可的松溶液 | 1ST2238-100A | 个 | 1 | 100 | 否 |
| 519 | 甲醇中74种农药混标溶液 | 1ST024639-100M 100μg/mL | 个 | 5 | 2200 | 否 |
| 520 | 乙腈中丁硫克百威溶液 | 1ST20275-100A 100μg/mL | 个 | 5 | 84 | 否 |
| 521 | 乙腈中霜脲氰溶液 | 1ST21124-100A 100μg/mL | 个 | 5 | 55 | 否 |
| 522 | 止回阀，出口阀 1290 Infinty 泵 | G4220-60028 | 包 | 1 | 6815 | 是 |
| 523 | 莱克多巴胺盐酸盐 | 90274-24-1 DRE-C16805000 | 支 | 1 | 1549 | 是 |
| 524 | 环丙沙星 | 85721-33-1 DRE-C11668495 | 支 | 1 | 1423 | 是 |
| 525 | 标准物质/金刚烷胺 | 768-94-5 BePure-20140 | 支 | 1 | 80 | 否 |
| 526 | 甲醇中18种β-受体激素混标溶液 | 1ST47901-100M (GB 31658.22-2022)，18 β-Adrenergic Receptor Mix Solution in Methanol, NA 混标 100μg/mL 1mL | 支 | 1 | 2000 | 否 |
| 527 | 甲醇中氢溴酸非诺特罗溶液 | 1ST1327A-100M Fenoterol hydrobromide Solution in Methanol 1944-12-3 单标 100μg/mL, 1mL | 支 | 1 | 100 | 否 |
| 528 | 标准物质/盐酸四环素 | BePure-25911 CAS号：64-75-5 100mg | 盒 | 1 | 383 | 否 |
| 529 | 乙腈中4种硝基呋喃代谢物混标溶液 | 1ST9280-100A (2024/2022/2021年国家农产品质量安全例行监测-水产品-3&农业部783号公告-1-2006&GBT21311-2007&SNT 1627-2005&2023/2021国抽兽残,GBT21311方法&农业部781号公告-4-2006&GB31656.13-2021&2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划)，4 Nitrofuran & Metabolite Mix Solution in Acetonitrile,NA 混标 100μg/mL,1mL | 盒 | 2 | 400 | 否 |
| 530 | 甲醇中群勃龙-D3溶液 | 1ST2275D3-100M 2026642-62-4 100μg/mL | 个 | 1 | 1800 | 否 |
| 531 | 甲醇中去氢睾酮-D3溶液 | 1ST000460-100M 1224710-35-3 100μg/mL | 个 | 1 | 1100 | 否 |
| 532 | 乙腈中诺龙-D3溶液 | 1ST2274D3-100A 120813-22-1 100μg/mL | 个 | 1 | 600 | 否 |
| 533 | 乙腈中睾酮-D3溶液 | 1ST2220D3-100A 77546-39-5 100μg/mL | 个 | 1 | 700 | 否 |
| 534 | 乙腈中司坦唑醇-D3溶液 | 1ST8501D3-100A 88247-87-4 100μg/mL | 个 | 1 | 4300 | 否 |
| 535 | 乙腈中孕酮-D9溶液 | 1ST000266-100A 15775-74-3 100μg/mL | 个 | 1 | 500 | 否 |
| 536 | 乙腈中丙酸睾丸素-D3溶液 | 1ST2286D3-100A 876054-54-5 100μg/mL | 个 | 1 | 4000 | 否 |
| 537 | 磺胺二甲嘧啶 | 57-68-1 DRE-C16996500 ¦Sulfamethazine 250mg 标准物质（RM）-纯品型 | 支 | 1 | 954 | 是 |
| 538 | 甲醇中喷布特罗溶液 | 1ST1324-100M 36507-48-9 100μg/mL,1mL | 个 | 1 | 260 | 否 |
| 539 | 甲醇中11种甾体激素的混标溶液 | 1ST9279-100M 11 Steroid Hormone Mix Solution in Methanol, 100μg/mL NA 混标 1mL（农业部1031号公告-1-2008） | 支 | 1 | 1500 | 否 |
| 540 | SelectCore HLB-Lipid 固相萃取柱 | 1、HLBLP-060200-1采用SelectCore HLB-Lipid单分散聚乙烯吡咯烷酮基质，单分散微球粒径CV值<5%。 2、合成了对磷脂具有特异选择性吸附官能团的固相萃取产品，可以有效除去动物组织样本中的脂肪和磷脂，而对小分子化合物（如碱性、中性以及酸性离子）都没有吸附，除磷脂率>90%。 3、填料粒径平均值60um，孔径 200Å，粒径分布极窄，细小颗粒少，不容易堵塞板，流速更快更均匀。装填量误差±3%。 4、规格：200mg/ 6mL，30支/盒。 | 盒 | 5 | 1900 | 否 |
| 541 | 透明样品瓶 | 1.5mL Arc Vial ND9短螺纹透明带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。 | 包 | 3 | 170 | 否 |
| 542 | 棕色样品瓶 | 1.5mL Arc Vial ND9短螺纹棕色带书写处样品瓶，普通包装，100个/包。 | 包 | 1 | 170 | 否 |
| 543 | 进样瓶瓶盖(预开口) | 蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 一字开口 (A款)，封口袋包装，100个/包。 | 包 | 1 | 150 | 否 |
| 544 | 进样瓶瓶盖(未开口) | 蓝色开孔Arc Vial ND9竖条纹盖 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 (A款),封口袋包装，100个/包。 | 包 | 2 | 140 | 否 |
| 545 | 针头过滤器 | 0.22um，13mm，380-00321-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒 | 盒 | 2 | 160 | 否 |
| 546 | 针头过滤器 | 0.45um，13mm，380-00322-05，有机尼龙NYLON滤膜，100只/盒 | 盒 | 2 | 160 | 否 |
| 547 | 多元素混合标准溶液 | 24种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 100 μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,U。50ml, 5% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 3200 | 否 |
| 548 | 多元素混合标准溶液 | 25种： 1000μg/mL：Fe,K,Ca,Na,Mg 10μg/mL ：Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn,Th,U。50ml, 10% HNO3，MS03103 | 瓶 | 1 | 4200 | 否 |
| 549 | 元素内标溶液 | 8种：Be、Sc、Ge、Rh、ln、Tb、Lu、Bi，10μg/mL, 100mL, 5%HNO3，MS03041 | 瓶 | 1 | 1500 | 否 |
| 550 | 调谐液 | 6种：Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co，1μg/L, 500 mL, 2% HNO3，MS03042 | 瓶 | 1 | 3000 | 否 |
| 551 | 农药残留快速检测卡（三联卡） | 蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测三种农药残留，10条/盒 | 盒 | 10 | 300 | 否 |
| 552 | 农药残留快速检测卡（四联卡） | 蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测四种农药残留，10条/盒 | 盒 | 10 | 350 | 否 |
| 553 | 啶虫脒农残速测卡 | 蔬菜水果啶虫脒胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 554 | 噻虫嗪农残速测卡 | 蔬菜水果噻虫嗪胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 555 | 灭蝇胺农残速测卡 | 蔬菜水果灭蝇胺胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 556 | 阿维菌素农残速测卡 | 蔬菜水果阿维菌素胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 557 | 菊酯类农残速测卡 | 蔬菜水果氯氰菊酯、氯氟氰菊酯等菊酯类胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 558 | 农药残留快速检测卡 | 蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，20条/盒 | 盒 | 10 | 200 | 否 |
| 559 | 农药残留快速检测卡 | 蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |

注：1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。

2、以上单价均指含税价。

采购包5（检测耗材）

| 序号 | 名称 | 型号、规格、参数要求 | 单位 | 年预计采购量 | 2025年最高限价（单价） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刻度离心管 | 50mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，25支/包 | 支 | 4000 | 2.2 | 是 |
| 2 | 胶手套（M码） | 胶手套（M码），SU-INT-M耐各种溶剂 | 盒 | 100 | 165 | 是 |
| 3 | 胶手套（L码） | 胶手套（L码），SU-INT-L耐各种溶剂 | 盒 | 40 | 165 | 是 |
| 4 | 针头式滤膜 | 过滤器类型：GHP，直径13mm，孔径0.2um，残留体积<14uL,1000个/包，2401 | 包 | 8 | 5000 | 是 |
| 5 | 正己烷 | 正己烷。1.04391.4008，纯度(GC)≥98%;蒸发残渣evaporation≤2.0mg/L;water水分≤0.02%;colour色差≤10Hazen;Acidity酸度≤0.0002Meq/g;Alkalinity碱度≤0.0002Meq/g;grade(梯度at 210nm)≤1.0mAu;grade梯度(at 254nm)≤0.5mAu;Fluorenscence荧光(as quinine at 254nm)≤1.0ppb;Fluorenscence荧光(as quinine at 365nm)≤0.5ppb;Transmission透射率(at 193nm)≥60%;;Transmission透射率(at 195nm)≥80%;Transmission透射率(rrom 230nm)≥98%.4L/瓶。 | 瓶 | 4 | 630 | 是 |
| 6 | 乙腈 | HPLC级。1.00030.4008，纯度(气相色谱) ≥99.9%， Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤2.0mg/L，水≤0.02%，色差≤10 Hazen，密度(d 20℃/20℃) 0.78，折光率(n 20/D) 1.344，沸程(80-82℃)≥95vol%，酸度≤0.0002meq/g，碱度≤0.0002meq/g，梯度(210nm) ≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，荧光(奎宁，254nm)≤1.0ppb，荧光(奎宁，365nm)≤0.5ppb，透射率(193nm)≥60%，透射率(195nm)≥80%，透射率(230nm)≥98%，以0.2μm过滤膜过滤。4L/瓶。 | 瓶 | 20 | 600 | 是 |
| 7 | 口罩 | 防有机溶剂口罩，25个/盒，3M9542 | 盒 | 20 | 78 | 是 |
| 8 | 色谱柱 | BEH C18柱，186002350，2.1*50mm。填料类型：亚乙基桥杂化颗粒，色谱柱键合相：C18，规格：2.1*50mm，最高耐受压力：15000PSI，PH范围：1到12，柱身有产品ID号，防伪标识，带智能芯片技术，填料颗粒1.7um | 根 | 1 | 9367 | 是 |
| 9 | 普通高压液相柱 | Proroshell 120 SB-C18 色谱柱，Poroshell 120，最大压力：600 bar，3.0 x 150 mm，2.7um，683975-302 | 根 | 2 | 8291 | 是 |
| 10 | 气相色谱柱 | DB-1，30m×0.32mm×0.25μm， 123-1032 | 根 | 1 | 7335 | 是 |
| 11 | 衬管 | 分流/不分流衬管，25支/包,5183-4713 | 包 | 5 | 7200 | 是 |
| 12 | O型圈 | O形圈，验证的不粘连氟碳O型圈，经过预清洗，然后老化，以消除污染逸出其他，经过等离字体处理获得不粘连、无污染的表面，采用新的双层泡罩包装方便而清洁，100个/包5190-2269 | 包 | 2 | 1700 | 是 |
| 13 | 弗罗里硅土SPE柱（固相萃取小柱） | 固相萃取小柱，Bond Elut Mega BE-Fl, 1gm 6ml, 30/pk，农残（PR）级，用于从非极性样品中净化极性干扰物，经济，流速快，粘性样品的理想选择12256014 | 盒 | 80 | 1190 | 是 |
| 14 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒 | QuEChERS分散固相萃取试剂盒，用于一般水果和蔬菜，去除极性有机酸、部分糖和脂类，15ml，50个/包，含400mgSA，1200mg MgSO4，带陶瓷均质子5982-5058CH | 盒 | 50 | 1750 | 是 |
| 15 | 样品瓶 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，2mL，10000/包,5190-9617 | 包 | 2 | 11850 | 否 |
| 16 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，1000/包,5190-9625 | 包 | 8 | 697 | 否 |
| 17 | 移液器吸头 | 适用于Eppendorf （艾本德）5mL移液器，0.5-5毫升，优质塑料材质，耐溶剂，0030000978 | 盒 | 10 | 665 | 是 |
| 18 | 豇豆农药残留快速检测八联卡 | 检测豇豆中噻虫嗪、百菌清、灭蝇胺、阿维菌素、噻虫胺、氯虫苯甲酰胺、啶虫脒、辛硫磷八种 农药残留，10条/盒 | 盒 | 5 | 350 | 否 |
| 19 | 固相萃取小柱 | PRiME HLB 6CC（200mg)，30支/盒186008057 | 盒 | 80 | 2100 | 是 |
| 20 | 噻虫嗪农残速测卡 | 蔬菜水果噻虫嗪胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 21 | 阿维菌素农残速测卡 | 蔬菜水果阿维菌素胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 22 | 刻度离心管 | 15mL刻度离心管，优质塑料材质，密封性好，CN430052，50支/包 | 支 | 500 | 1.8 | 是 |
| 23 | 一次性注射器 | 优质塑料材质，耐溶剂，1mL 150PK，无针头 | 盒 | 10 | 48.5 | 否 |
| 24 | 一次性注射器 | 优质塑料材质，耐溶剂，2.5mL 100PK，无针头 | 盒 | 10 | 107 | 否 |
| 25 | 胶手套（M码） | 胶手套（S码），SU-INT-S耐各种溶剂 | 盒 | 40 | 165 | 是 |
| 26 | 乙腈 | 质谱级。1.00029.2500纯度(气相色谱)≥99.9%，Identity(IR) conforms，蒸发残渣 ≤1.0mg/L，水≤0.01%，色差≤10Hazen，酸度≤0.0001meq/g，碱度≤0.0002meq/g，钠（Na）≤100ppb，钾（K）≤10ppb，梯度(210nm)≤1.0mAU，梯度(254nm)≤0.5mAU，透射率(191nm)≥25%，透射率(195nm)≥85%，透射率(200nm)≥96%，透射率(215nm)≥98%，透射率(230nm)≥99%，适用于液相色谱-质谱(Bruker esquire 3000plus)；ESI（+）（基质峰强度以100ppb利血平计）≤20%，以0.2μm过滤膜过滤，适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC仪器。2.5L/瓶。 | 瓶 | 8 | 960 | 是 |
| 27 | 氯化钠 | AR，500g | 瓶 | 30 | 22 | 否 |
| 28 | SCP朔料消解管 | 50mL | 支 | 750 | 7.5 | 是 |
| 29 | 调谐液 | 适用于AB SCIEX 4500液质联用调谐液，4406127 | 盒 | 1 | 16000 | 是 |
| 30 | 气相色谱柱 | DB-5,30m×0.32mm×0.25μm, 123-5032 | 根 | 1 | 7335 | 是 |
| 31 | 样品瓶 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，100/包,5190-9616 | 包 | 10 | 137 | 否 |
| 32 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖,黑色螺口，固定，PTFE/硅橡胶:2 mL，100/包,5190-9024 | 包 | 10 | 80 | 否 |
| 33 | 移液器吸头 | 1mL，0030000919，1000PK/盒,适用于Eppendorf1mL移液器使用 | 盒 | 4 | 500 | 是 |
| 34 | 移液器吸头 | 适用于Eppendorf （艾本德）200微升移液器，2-200微升，优质塑料材质，耐溶剂，0030 000.870 | 盒 | 5 | 500 | 是 |
| 35 | 防酸口罩 | 3M 8576，10个/盒 | 盒 | 20 | 380 | 是 |
| 36 | IPAK Meta 纯化柱 | 适用于IQ 7000，Millipak，IPAKMETA1 | 套 | 1 | 5800 | 是 |
| 37 | IPAK Quanta纯化柱 | 适用于IQ 7000，Millipak，IPAKQUAA1 | 套 | 1 | 5800 | 是 |
| 38 | TOC监测紫外灯 | 适用于IQ 7000，ZFA10UVA1 | 套 | 1 | 6300 | 是 |
| 39 | 耐HF惰性矩管 | G8010-60231，配备ICP-OES | 套 | 1 | 8619 | 是 |
| 40 | 镀镍采样锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67061 | 套 | 2 | 9165 | 是 |
| 41 | 镍截取锥 | 适用于ICP-MS 7800，G3280-67041 | 套 | 2 | 6020 | 是 |
| 42 | 砷柱 | PRP-100，79433 | 根 | 1 | 6800 | 是 |
| 43 | 砷保护柱 | Hamilton PRP-X100 液相色谱柱保护柱，1柱套2柱芯，79448 | 包 | 1 | 3000 | 是 |
| 44 | 离心管（进样管） | WE5-10ml圆底离心管， 200支/包，10包/箱 | 箱 | 10 | 950 | 是 |
| 45 | 农药残留快速检测卡（三联卡） | 蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测三种农药残留，10条/盒 | 盒 | 10 | 280 | 否 |
| 46 | 农药残留快速检测卡（四联卡） | 蔬菜或水果胶体金快速检测卡，可检测四种农药残留，10条/盒 | 盒 | 10 | 350 | 否 |
| 47 | 啶虫脒农残速测卡 | 蔬菜水果啶虫脒胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 48 | 灭蝇胺农残速测卡 | 蔬菜水果灭蝇胺胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 49 | 菊酯类农残速测卡 | 蔬菜水果氯氰菊酯、氯氟氰菊酯等菊酯类胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |
| 50 | 农药残留快速检测卡 | 蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，20条/盒 | 盒 | 10 | 200 | 否 |
| 51 | 农药残留快速检测卡 | 蔬菜水果中农药残留胶体金快速检测卡，10条/盒 | 盒 | 10 | 110 | 否 |

注：

1、以上需求中所有产品的年预计采购量仅供参考，在交货期（十二个月）内，实际采购量以采购人的通知为准，最终结算价以实际采购量乘以中标单价办理结算，如最终结算价超出本项目预算的，按本项目预算价进行支付（即最终结算价达到预算价时，本项目不再支付，合同期限届满）。

2、以上单价均指含税价。