## Sheet1
东莞农村商业银行2026年东莞市内各一级分支机构无线上网建设项目（无线AP设备与运维管理系统） 价格调研表
序号 | 产品/服务名称 | 型号 | 产品配置及服务要求 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税价格（元） | 增值税税率（%） | 增值税（元） | 含税价格（元） | 备注
[5 empty] | n | A | B=n*A | C | D=B*C | E=B+D
1 | 锐捷无线AP设备 |  |  | 台 | 1000 | [5 empty] | CPU与射频卡芯片为国产芯片，具备1个或以上千兆电口，支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线局域网协议，整机最大可接入速率不低于2Gbps，整机支持≥4条空间流，支持同时接入设备数不低于60台，支持802.3af供电和本地供电，按需提供AP电源适配器，每台设备包含1个无线AC控制器的License，每台设备在无线AC控制器上占用1个License。
2 | 锐捷无线AP运维管理系统 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | （1）系统支持无线AP设备的CAP/WAP隧道状态可视化监控，并对链路质量（时延、抖动、底噪、速率、RSSI等）进行检测和可视化呈现。 （2）系统支持集群部署，提供B/S运维管理的界面，支持通过syslog方式发送告警通知。 （3）系统支持网络设备管理，配置不少于交换机管理授权≥300个，无线AP管理授权≥1300个。 （4）系统支持设定关键用户的上网保障，确保关键用户的上网数据包优先转发。 （5）系统支持无线网络优化与安全反制。 （6）系统支持无线体验质量的智能化评估，支持基于应用会话的丢包、时延、抖动等多维度指标进行加权计算，生成用户级体验综合评分。支持设定体验劣化阈值，当评分低于阈值（特别是关键用户）时，系统自动触发根因分析，精准识别设备性能或链路故障等问题，并提供可视化的修复建议。 （7）系统支持报表能力，针对设备内存、CPU、设备离线/在线情况、流量情况、出口带宽利用率等情况报表呈现以及导出。
合计
参与调研供应商名称：XXX公司 （盖章） 年 月 日